通用摘要

- 项目必须采用“路由监听IO服务器端口”的技术方案实现时序数据双路采集，确保不改造现有A11系统、不影响其正常运行，同时满足实时数据同步要求。

- 所有时序数据必须统一注册至数据湖主数据体系，点位管理、物模型构建须以主数据为唯一源头，禁止形成独立于数据湖的第二套数据管理体系。

- 实时数据库部署明确分为两层：生产网侧仅承担边缘采集与流式计算（毫秒级响应），办公网侧通过DMZ区做短期缓存并接入数据湖，长期存储由数据湖统一承载。

- 项目交付物必须包含完整源代码，所有定制开发内容不可依赖黑盒商业软件，确保后续功能迭代、安全加固及信创适配完全自主可控。

- 项目范围必须聚焦“持续数据采集管理”核心能力，剔除泛化应用功能，明确界定自研模块（如多协议适配、主数据联动、湖仓接口）与外协边界，并按技术服务方式量化工作量。

核心话题

00:00-01:15 项目背景与核心建设目标：构建油田统一时序数据采集管理平台

会议开篇即聚焦本项目的战略定位与必要性，明确指出需解决三大关键衔接问题：一是与集团统推A11系统的兼容与协同，确保在不改变A11现有运营模式前提下实现数据双路采集；二是与主数据体系贯标一致，强调物模型必须基于统一主数据注册生成，保障数据源头唯一、标准统一；三是面向未来A5等新型业务系统演进，要求平台具备前瞻性扩展能力。同时，项目需统筹考虑井下作业队伍接入、新能源数据融合、边缘计算支撑及信创适配（如替代PHD）等现实约束，并在有限经费内精准界定实施边界——既要避免“题目过大”导致无法落地，又要防止范围过窄造成后续扩展困难，最终确立“建设一套可演进、可集成、可运维的油田级时序数据采集与管理平台”为根本目标，而非简单采购孤立系统。

01:15-03:53 平台技术架构与数据流向设计：以陶斯为基础的采集-治理-计算-入湖全链路

会议深入剖析了平台的技术实现路径，确认以开源时序数据库陶斯（TDengine）为核心底座，构建覆盖“时序数据采集→物模型治理与存储→流式计算引擎搭建→基础数据治理操作”的完整技术栈。数据流向被清晰定义为：前端设备（含井下4G/5G、新能源场站等）通过路由监听IO服务器端口实现无侵入式数据截取，经中间层处理后，实时推送至生产网DMZ区集群节点进行短期缓存，再同步至办公网陶瓷数据库集群实现长期存储；最终所有数据以“无模型”方式注入数据湖，并通过湖内统一服务向上对接专业湖及集团湖，形成贯通油田—专业—集团三级的数据通路。该架构刻意规避对全油田RTU设备的大规模改造，转而采用软件路由方案，在保障A11原系统零影响的前提下，实现了技术可行性与工程经济性的统一。

03:53-13:04 关键协同机制与系统集成策略：点位管理、主数据贯通及A11无缝对接

围绕多系统并存下的协同痛点，会议重点研讨了三大集成机制：其一，点位管理实行“一套配置、双向复用”，即新建平台提供可视化配置界面，配置完成后可一键导出并直接导入A11系统，彻底消除作业区重复手工录入负担；其二，主数据强绑定，明确物模型构建必须严格依赖数据湖中已注册的主数据（设备、测点等），确保时序点位与资产台账、物资编码等结构化数据逻辑关联，杜绝数据孤岛；其三，A11对接坚持“不替代、不干扰、可协同”原则，通过网络路由截取数据流，既满足自身高并发、毫秒级实时分析需求，又完全保留A11原有采集链路完整性，为未来集团统建平台平滑过渡预留接口与数据基础，从根本上化解“维护两套系统、增加重复工作量”的管理风险。

13:04-29:03 边缘智能与物联网平台能力拓展：流式计算、协议兼容与安全互通

针对智能化应用对实时性的严苛要求，会议系统规划了平台的边缘智能能力：首先，流式计算引擎用于提升报警准确率与实时性，支持秒级甚至500ms级高频数据连续分析，解决A11当前10分钟采样周期导致的信息丢失问题；其次，平台需具备多协议兼容能力，除标准MQTT外，还需支持HTTP、UDP、视频流等异构数据接入，并能灵活对接油田现有物联网管理平台及未来新增智能仪表；再次，网络互通是能力落地的前提，必须打通生产网、生态网、办公网三网间的安全通道，采用DMZ区部署+双向认证+操作审计+加密传输等组合策略，在保障网络安全合规的前提下，实现数据跨网实时流转与边缘侧闭环控制，为无人值守、智能分注等高级应用场景提供底层支撑。

29:03-50:37 项目实施范围界定与技术服务模式：聚焦定制开发、规避通用功能采购

会议反复强调项目必须回归“技术服务”本质，严格区分通用能力与油田专属需求：所有开源或商用平台的基础功能（如MQTT接入、规则引擎、可视化界面等）均视为通用能力，不应纳入本项目采购范围；本项目核心价值在于解决油田特有瓶颈，包括——与设备主数据及物资系统的深度关联开发、与A11点位管理体系的双向同步接口定制、适配动态IP环境的4G/5G网关通信模块开发、面向油气水井超大规模（10万+口）的高并发流式计算框架优化、以及与数据湖的逻辑集成与管理界面嵌入等。因此，项目立项须以“技术服务合同”形式明确交付物、工作量清单、验收指标及3年免费运维承诺，杜绝将通用软件功能包装成定制开发，确保经费精准投向不可替代的核心能力构建。

50:37-01:10:28 合规性审查与材料完善要求：强化论证依据、厘清项目来源及补充技术细节

会议尾声转入项目申报合规性审查环节，多位专家指出当前材料存在重大疏漏：一是必要性论证薄弱，未提供权威第三方报告或对比数据证明A11在高频采集、流式计算、信创替代等方面的具体能力缺口；二是时间逻辑矛盾，填报周期长达9个月却缺乏合理技术探索过程说明；三是委托关系存疑，科技信息部委托经验不足的软件分公司实施，需补充委托函及能力匹配说明。据此，会议明确要求补充六大附件：①正式委托函；②与A11系统关系及功能互补性说明；③油田个性化需求清单；④详细技术工作量分解表；⑤项目名称规范为“时序数据采集与应用管理系统”；⑥与数据湖的集成接口规范及管理界面嵌入方案，确保项目从立项源头即具备严谨性、可追溯性与可执行性。

会议纪要

会议主题：时序数据采集管理平台建设项目技术方案与实施路径评审会

会议时间：2026-07-13 10:12:32

参会人员：说话人1，说话人2，说话人3，说话人4，说话人5，说话人6，说话人7

主要内容

项目定位与核心目标

- 01:15 本项目定名为“时序数据采集与应用管理系统”，非独立物联网平台建设，而是作为油田数据中台在实时数据采集侧的延伸模块，聚焦于时序数据的统一接入、物模型治理、流式计算支撑及与主数据湖的逻辑集成

- 07:02 平台不替代A11，而是通过路由监听IO服务器端口方式实现“双路并发采集”——既保障A11原有采集链路完整性与集团考核合规性，又同步获取原始时序数据进入自有体系，避免RTU大规模改造

- 30:53 核心目标是构建一套可自主可控、具备源码交付能力的实时数据采集管理体系，解决当前A11系统在高频采集、边缘计算、多协议兼容（含MQTT/HTTP/UDP/视频流）、跨网安全互通等方面的结构性能力缺口

关键技术路径与架构设计

- 08:38 采用“生产网IO层路由监听 + DMZ区中间转发 + 办公网统一管理”的三级架构：路由配置部署于现有IO服务器，不新增硬件；DMZ区承担短期缓存与协议转换；管理界面与物模型配置全部置于办公网，与数据湖管理门户逻辑集成

- 09:15 数据流向为“前端设备→IO服务器→路由截取→DMZ区（Kafka）→办公网实时数据库（TSDB）→数据湖”，全程支持全量同步，摒弃传统抽吸模式，确保毫秒级时效性

- 14:50 物联网接入能力需覆盖动态IP环境（如4G井下终端），通过加装协议转换网关实现MQTT适配；平台须原生支持多协议解析（含Modbus、OPC UA、自定义二进制等），并预留视频流、智能仪表等新型数据源扩展接口

与既有系统的协同关系

- 05:08 与A11系统：不注册、不接管、不改造A11点位管理体系；通过可视化点位配置工具导出标准格式文件，供A11批量导入复用，消除重复配置工作量

- 12:02 与作业区管控平台：当前该平台实际未使用陶瓷实时数据库，而是从PSpace抽取后经DMZ存入金仓，性能瓶颈显著；本项目将为其提供高性能TSDB底座，但需明确其仅为上层应用之一，非唯一服务对象

- 25:05 与主数据湖：物模型注册必须前置依赖主数据（设备主数据、测点主数据），所有时序点位须在数据湖完成唯一标识注册后方可发布，确保“一数一源”；平台仅作为采集执行层，数据资产归属数据湖统一管理

关键能力缺口与必要性依据

| 能力维度 | A11现状局限 | 本项目拟解决方式 |
| --- | --- | --- |
| 采集频率 | 固定10分钟抽吸，无法满足秒级/亚秒级报警响应需求（如皮带断裂预警） | 支持可配置采集周期（500ms–60s），基于连续点序列实现实时流式报警判断 |
| 边缘计算 | 无本地流式计算引擎，报警逻辑依赖后台批量处理，延迟高、准确率低 | 在DMZ或生态网侧部署轻量流式计算框架，支持规则动态编排与毫秒级结果反馈 |
| 协议兼容 | 仅支持有限工业协议，无法接入视频流、智能仪表、新能源场站等新型物联网设备 | 内置多协议适配器，支持MQTT/HTTP/UDP/RTSP等，并可通过网关扩展私有协议 |
| 信创适配 | PHD数据库依赖Windows老旧环境，不符合信创要求；无国产化内存数据库替代方案 | 采用开源TSDB（如TDengine/InfluxDB企业版）+ 自主定制开发，确保全栈信创兼容 |
| 跨网控制 | 生产网与办公网物理隔离，导致“采集在生产网、控制在办公网”无法闭环 | 通过DMZ区建立双向认证通道，支持办公网发起的安全控制指令穿透至生产网设备（如智能分注） |

核心结论

- 01:37 技术路线已通过试点验证：路由监听方案规避了10万口井RTU改造的不可行性，Kafka+TSDB架构支撑了新能源场站数据接入，证明技术可行性

- 19:02 当前最大风险在于需求边界模糊：需立即厘清“哪些功能属通用开源组件直接复用、哪些需定制开发”，并将外协范围限定于协议适配、安全认证、主数据对接等油田特有环节，杜绝整包采购

- 25:46 项目本质是数据中台实时数据采集能力的补强工程，必须严格遵循“一个平台、逻辑集成、源码可控”原则，禁止新建孤立数据孤岛

待办事项

- 01:01:22 补充五项关键附件：①科技信息部委托函；②与A11系统的接口规范及功能边界说明；③油田个性化需求清单（含动态IP、视频流、智能仪表等具体协议列表）；④技术服务工作量明细表（按协议开发、安全加固、主数据对接等模块分解）；⑤与数据湖的逻辑集成方案（含管理界面嵌入路径、API接口定义）

- 01:01:48 修订项目名称为“时序数据采集与应用管理系统”，同步更新立项材料，删除“物联网平台”等易引发歧义的表述

- 01:04:19 明确费用构成：剔除硬件采购费用，聚焦技术服务费；3年免费运维期须包含功能迭代响应条款，单次修改工作量阈值需量化约定

访谈对话

问题：当前时序数据采集平台建设需重点解决哪些核心问题？

回答：我需要重点解决五个方面的问题：第一是与A11系统的衔接问题，我们不能改变A11现有运营现状，但必须确保数据采集互不干扰、双向兼容；第二是与主数据体系的贯标一致性问题，所有物模型治理和点位注册必须基于统一主数据源头，确保在数据湖中完成注册后再向下发布；第三是多网协同问题，包括生产网、生态网和办公网之间的安全互通，特别是要解决两网隔离下边缘计算所需的实时数据调用与控制指令回传；第四是技术路线可行性问题，原有方案需对全部RTU设备改造，工作量过大不可行，因此我们探索出在IO服务器端口加装路由监听的轻量级方案，实现数据分流而不影响A11正常采集；第五是平台定位与复用问题，该平台不是替代现有系统，而是作为油田统一的实时数据采集管理底座，支撑作业区管控平台、综合能源管理、智能运维等上层应用，并必须与数据中台深度融合，避免形成新的数据孤岛。

问题：平台与A11系统的关系如何界定？是否会影响其正常运行？

回答：我们始终坚持“不替代、不干扰、可协同”的原则。A11是集团统建平台，我们无权也不打算改变其现有架构或运营模式。我们的技术方案是在IO服务器端口部署软件路由，以监听方式截取原始采集流，在不改动任何RTU设备、不调整A11配置的前提下，将一份数据同步推送到自有实时数据库。整个过程对A11完全透明，不影响其数据完整性、报警时效性及考核指标。A11继续按原路径运行，我们仅增加一条并行采集通道，最终目标是让两套系统共享同一套点位治理体系和主数据标准，而非重复建设两套独立管理体系。

问题：点位管理如何避免与A11重复建设并降低基层工作量？

回答：我们构建了一套面向作业区的可视化点位管理工具，它不是另起炉灶，而是与A11形成流程协同：所有点位配置均在该工具中统一完成，配置结果可一键导出为标准格式文件，直接导入A11系统，彻底替代目前手工录入、反复核对的低效方式。该工具支持分作业区管理，适配基层实际组织架构；同时，它对接前端设备直采链路，点位元数据（如测点名称、单位、量程、所属设备）均来源于主数据湖，确保与设备台账、物资编码等强关联。这样既避免了两套系统各自维护带来的重复劳动，又提升了点位信息的一致性和准确性。

问题：平台部署架构如何设计？数据流向与网络边界如何规划？

回答：平台采用“生态网采集+DMZ中转+办公网管理”三级架构：采集主体部署在生态网，直接对接井下4G终端、新能源场站等异构设备；通过DMZ区部署路由服务节点，实现生产网IO服务器数据的安全分流与协议转换；管理界面、物模型配置、规则编排等操作功能全部部署在办公网，供各级用户统一使用。数据流向为单向穿透、逻辑闭环——原始时序数据经生态网采集后进入DMZ短期缓存（保留半年），再同步至办公网长期存储；所有管理指令和配置下发均反向经DMZ认证后抵达采集侧。整个架构不跨网持久存储数据，仅做毫秒级转发与协议适配，满足安全合规要求。

问题：平台如何支撑流式计算与边缘实时响应能力？

回答：我们搭建了完整的流式计算引擎，支持毫秒至秒级的数据处理节奏。针对10万口油气水井的高频报警场景，系统不再依赖传统T+1式批量分析，而是基于连续滑动窗口（例如5个最新时间点）进行动态阈值判断，实现实时异常识别与分级预警。计算逻辑部署在生态网边缘侧，紧贴数据源头，避免因网络延迟导致响应滞后——比如抽油机皮带断裂类故障，可在数据突变后2秒内触发告警并推送处置建议，真正支撑无人值守场景下的快速闭环。该能力弥补了A11当前仅支持10分钟级定时抽取、无法支撑实时流式分析的短板。

问题：平台如何与主数据、数据湖及现有业务系统集成？

回答：平台从设计之初就锚定数据中台体系：所有物模型定义必须先在数据湖主数据模块完成注册，获取唯一标识后方可生成对应时序点位；点位元数据（含设备ID、资产编码、地理位置等）全程继承主数据属性，确保与设备台账、物资库、GIS系统保持强关联；采集所得时序数据以标准化格式（含时间戳、点位ID、数值、质量码）注入数据湖，通过逻辑表方式挂载至湖内统一目录，支持跨域查询与融合分析。作业区管控平台、智能运维系统等上层应用，不再直连底层数据库，而是通过数据湖提供的API或视图调用实时数据服务，实现物理分离、逻辑统一。

问题：平台建设范围与外协边界如何划分？哪些必须自主可控？

回答：本项目本质是技术服务交付，非单纯采购软件产品。我们明确划定了三类工作边界：一是基础能力由开源组件提供，如MQTT协议接入、时序存储引擎（采用陶斯TSDB）、消息中间件（Kafka）等，均选用成熟稳定的企业级开源版本；二是油田专属能力必须自主开发，包括：与主数据湖的双向注册接口、A11点位配置文件自动导出模块、多源设备协议适配器（覆盖Modbus、IEC104、自定义串口协议等）、以及面向采油厂的低代码规则配置引擎；三是全部源代码必须交付，杜绝黑盒系统，确保后续功能迭代、安全加固、信创适配均由我方主导。外协仅限于上述定制化模块的开发实施与三年期运维支持，不涉及核心平台框架采购。

问题：项目建设必要性与当前痛点依据是什么？

回答：必要性源于三方面刚性需求：一是业务层面，现有A11系统在高频采集（秒级以下）、多源接入（视频流、智能仪表、新能源逆变器）、边缘实时控制等场景存在明显能力缺口，导致报警准确率低、故障响应滞后、新业务接入困难；二是技术层面，PHD等传统实时数据库受限于Windows平台、不支持信创环境、并发性能不足，难以承载10万级井站的毫秒级写入与计算压力；三是管理层面，当前各系统点位分散管理、标准不一、主数据脱节，造成数据重复录入、口径不一致、质量难追溯。这些问题已在多个作业区反馈中集中暴露，如2023年6月采油厂上报的广台报警失准、2024年多次协调未果的两网互通瓶颈，均印证了统一实时数据采集管理底座的迫切性。

问题：平台如何保障可持续演进与未来扩展能力？

回答：平台采用微服务架构与开放接口设计，所有模块均支持独立升级与横向扩展：采集接入层可通过插件机制动态加载新协议驱动，已验证支持MQTT、HTTP、UDP等多种传输方式；物模型治理层预留字段扩展能力，可随设备智能化升级灵活增加状态参数；流式计算引擎支持SQL与Python双语法，便于业务人员编写定制化分析逻辑。更重要的是，平台定位为数据中台的“实时数据子模块”，所有管理功能均以服务形式嵌入中台门户，点位配置、规则管理、数据溯源等操作入口统一收敛至数据湖管理界面，避免形成独立系统。后续新增井站、新能源场站、智能装备等接入需求，只需配置对应协议与物模型，无需重构平台架构。

原文

00:00 说话人1

咱们要解决哪些问题？嗯，有几个事儿需要咱们需要考虑的，一个是将来怎么和A11衔接，A11咱们达不到，咱能保证数据完整，第二个呢，怎么和主数据。这不和主数据贯标那个一致是吧，第三个就是说你这个要和将来这个A5啦，这些东西都是。同步所以说呢，不是简单买个网系统就行，再以说你得解决几个问题，一个是呃井下作业那些就是外部队伍那些怎么介入，咱们要考建硕了，就是把它各种问题能考虑到。咱们这批呢，有经费，但是呢，呃能解决哪些问题，哪些问题解决不了，别把题目一下弄太大了。

00:57 说话人1

然后呢，以后呢，你要说计划完不成，以后再想扩展扩展不了。就是你这批到底给我解决哪些问题？哪些问题需要外协是吧？

01:10 说话人2

行，那小小林简单先先说一下，我先汇报一下。

01:14 说话人3

好。

01:15 说话人4

咱们今天这个项目，项目名称叫时序数据采集。呃呃。

01:19 说话人2

那个谁传市经理他们组织下对，然后要开展这部分工作，对，他是部里边儿下的，以科技信息部的名义下的。然后那个我简单解解释一下儿，就是一个是A跟A11的关系，就是因为目前A11这个东西是集团统推的，我们谁也决决定不了这个事儿。所以说，我们不改变A11的这个现有的这个运营现状，就是A11你正常采，我们也可都可以采，没问题。我们只是说做了另外一套的这个线的这个探索。然后，目前呢，我们已经在找了几个作业区，然后做了这个测试，整个技术路线都是通的。

01:57 说话人2

再有一个就是我们现在在做的主要就是几个事儿。第一个就是时序数据的这个采集，还有一个就是物模型的这个治理和和存储，还有一个就是什么呢，流式计算，流式计算搭建，再有一个就是基本的数据的这个这个股权这个治理的一个操作，呃大概是这个情况。然后呢，我们借着这个生产运营平台这个项目，这个金科长你也知道，就是咱们要采购12套这个套实际数据库。所以说也是借着这个机会呢，整个把这个咱们实际数据的这整个采集，包括存储这个路线给做全了，最终采集的这个东西呢，实际上我们把它定义成一个数据的一个采集处理的一个平台。

02:40 说话人2

最终数据是要进到咱们这个湖里边儿的，包括它的这个呃和这个时区数据点位呀，咱们不是正在做那个账库的那个。把点位的那这里，他他用的都是他他的这些相关信息，他不会说给这个厂里边儿会增加额外的工作量，最终以无模型的形式推到咱们的湖里边儿啊，通过咱们的湖呢，再进一步上传到专业湖和这个集团公司。这个湖整个路线是通的。

03:08 说话人1

你这个到底将来布在哪呀？布在生产网还是主要布到生态网。

03:14 说话人2

生产网对它通过电费区域同步到咱们的这个大公网，刚才您说了，就是包括这个井下的这部分数据的接入，井下的数据的接入的话，它如果有这个4g未接的话，它可以直接推到咱们那个叫这个。办公网也可以，再有一个就是我们目前就是针对于这个新能源部分的这个实际数据，我们也我们也采了他就是通过我们自己做了接口，通过他的这个三区拿到数据之后，用卡不卡推到咱们这套S里边。这个路线也是通的。

03:53 说话人1

现在几个问题啊，一个是点位，点位管理这块啊，现在A11一套，你那一套A11的现在管不管。

04:01 说话人2

A11的这个，说实话，我们管不了。

04:04 说话人1

我你注不注册？不注册肯定不行。注册的话，你有两套。

04:09 说话人2

因为因为现在就是无论是咱们现有的座业系管平台也好，还是A11也好。

04:15 说话人1

它都都都是你现在你能怎么能说变成一套？你不能说重复给你增加工作量，马上你要一整底层，肯定马上就提出来。这要要不维护不行，人集团要考核，然后呢，咱们再做一套不维护也不行，不行，那个不维护了，咱们那个没法用是吧，这些络平台没法用，这样的话你就你就采集两套，增加了重复工作量。重复工作量这个得解决。

04:38 说话人5

现在他最终都要转成一个模型。

04:41 说话人1

那你现在你能保证那个基于哪个做的呀。

04:45 说话人2

因因为是啥呢，就是咱们所有的平台后续都基于咱们做的这个没问题。但是A11这块儿，我控制不了。

04:52 说话人1

我想我想这问题的就是我想跟他打通接口，但是你不打通人家1，我以后我这所有的系统我就继续幺幺。你维护不维护啊？

05:04 说话人5

你不就废了吗？

05:08 说话人1

不影响那你基于你这个作业平台，这个现在这个这个这套这套实时数据库改嗯。

05:18 说话人4

他这个点位管理，我说两句行吗？他点位管理这个地方，因为现在咱们那个A11这个地方就是点位管理这个东西，其实下边作业区或者采油厂用起来也挺费劲的。他后期用这个平台。

05:31 说话人1

它有一个用用它不耽误A11用。

05:35 说话人4

就是它有一个可视化的页面，就是我下次我人用的时候。

05:39 说话人1

是不是重复来干，就是这意。

05:41 说话人4

不是我在这个页面配完了之后，这个东西导出去直接就可以给A11导入了。

05:46 说话人1

对对。

05:49 说话人4

因为它现在也是手工导。

05:51 说话人1

你这个就是基于你们自己那套实时数据库的一个管理工具呗。

05:56 说话人5

可以这么说，就是管理通过这管理界面儿。

05:58 说话人1

然后实现你的这个操作，你自你自己这套数据库的这个A1。

06:02 说话人5

它是分个作区的管理的，就他是这。

06:06 说话人1

你不能再你不能再给A11了，A11你们不从A11取出据吗？那这个数据现在你不是从二幺幺十分钟多长时间。

06:15 说话人5

这个数据现在这个结构不是从A11取的，就直接从前端设备。

06:20 说话人4

我知直接取的话。

06:27 说话人1

那然后你再给A1不A1它是在A1也取对。

06:36 说话人5

它是在中间这和适备节点，那它加了一个相当于加了一段儿，相当于节节流。他原来的A11和呃设备之间加了一个服务。这个服务呢。

06:46 说话人1

让A11设备提供啊对。

06:49 说话人2

只是他送服务也不是他是这样，就是去年的时候，我们其实也论证过这个方案，我们最最早的时候就觉得是r po应该是支持双发，就是A11说发一次，然后这边儿也发一次。但是最终论证下来之后呢，就是整个油田所有的A11都要进行改造，那工作量就海了去了。后来我们就是我们做了一个技术探索，就是什么呢？就是他正常是r tu是推到这个A11。和IO服务器，嗯，我们在这个中间呢，加了一个路由，相当于是监听IO服务器这个端口。

07:28 说话人2

端口之后呢，相当于我们先处理一下儿，然后再推给再再走A11的这个线，就不影响A11的正常采集。

07:40 说话人2

不不不会影响它的。

07:41 说话人5

它它只是方对像说那个黑客盗取一个信息似的，果不影响你的西，那就把你信息截留截留一部截留走流来。

07:53 说话人2

他这个方式的好处就是什么呢？就是。不用所有的I po都去改造，如果说所有的I po都去改造的话，那整个咱们油田不一定改到啥时候去了。

08:05 说话人1

那你咋做？你就只登录路由是务器上一个程序务。

08:13 说话人5

然后所有设备呢。

08:15 说话人1

库那个PC也不用了。不不影响用不着人家的。你，你用不着就你现在直接中间转发到你那一个。

08:26 说话人2

对我相当于就是路由那块儿截了一下儿，我我用软件的软件的方式实现你往在由做东西呗。

08:35 说话人1

由前端安装个服务器，还是说就在IO服务器。

08:38 说话人2

在服务器上做配置就可以，做路由配置就可以。这个是系统上支支持的比较稳定这个方式。

09:06 说话人1

都不用了。

09:06 说话人2

都跨过了，对，都跨过了。

09:08 说话人1

跨过以后呢，进哪了？

09:10 说话人2

直接进到咱们的超市里边。

09:12 说话人1

超市的持续呢，实时不成了。

09:15 说话人2

它它相当于是在IO服务器上，我配了一个路由。

09:19 说话人1

那个功能是不取代不了吗？现在咱们这个是就是说你这个不是那个持序的吗？不是抽吸的吗？

09:27 说话人5

不是不抽吸不不抽吸的。

09:29 说话人1

能那能放下吗？

09:30 说话人5

能现在就是现在咱们陶丝同步贝就是完全同步，没有说抽吸同步。

09:36 说话人1

现在是咱们PC贝斯本来就是抽吸的嘛，定时取取出去嘛。

09:40 说话人5

不不，那个是广播平台从贝咱现咱先做投资同步P贝斯不是抽取，是全部同量，全量同步。

09:49 说话人1

你这个科技部谁就是就是注射师，注射师给你们下的所说的都给你。

09:54 说话人2

不是他他下的，他当时是组织的，然后跟那个谁白主任他们都汇报过了，包括王刚主任汇报过之后，王主任那边说让他们下了一个那个孩子。当时是这样的，有函啊有函有函，你把这函行盖着科技进步章。

10:14 说话人1

对确实这块现在乱，你你里边里边现在我里边谁谁谁。

10:26 说话人2

部里边就是不是不是不是就是从那个应该是传市经理给领导汇报了，汇报了之后下的。他没有写具体哪个领导的名字，嗯。

10:39 说话人1

这实时数据库，可能就是当时那个那谁朱山师他们老老要建那个全部所有的那个实所，将来放哪啊？放在那个生产网里啊。

10:50 说话人2

还是放在生产生产网和办公网都有？然后办公网上有3个节点做了个集群，就放咱们咱们那个数据库里边。他是做永久存储，然后在呃生产网这块，通过DMZ，然后推到咱们这个办公网上。

11:10 说话人1

那全捡的那个筐里啥的也不那筐里的PH地也不要了呗。

11:15 说话人2

就不用了。不是人人人人人家A11该怎么用还怎么用，咱咱不动人家套。

11:21 说话人1

现在我就担心在那块咱们维护一套，然后呢，人家那套将来不用了，咱们也不用了，也不维护了。将来真是集团也就说我就用A11，我要A11改造。你维护啊，呃你将来人家说集团统一运营平台，那好了，我又我肯定搞统建的，我不会说给你一个月一个天给你打一套吧。对呀，肯定必须保证人现在不上不上这套东西。你现在就是做那个作区管播平台，现在所用的这个就就是说所说咱们现在用的这个套瓷数据库呗，是吧，作区管控平台，是是是用的咱们这个吧。

12:02 说话人2

套这个区有啥作业区广告平台，严格意义上还没有用上陶瓷。它是什么呢？它是从那个p space里边抽吸的，然后从D通过DMZ存到了金仓里边。它理论上还是用的金仓数据库是结构化的，太慢了，对，它是结构化的。

12:19 说话人1

你必须用内存数据库，数据库必须持的内内存的是尤其并发。

12:26 说话人2

尤其咱们现在面临一个最大的问题，就是10万多口油气水井的这个报警的这个计算，现在是报警计算。

12:33 说话人1

肯定不能放在那个数据库端是。所以就在不能放在实体图上。

12:38 说话人2

它应该是在那个生态网这块儿直接就就算了啊对。

12:43 说话人1

必须放在那个叫什么边缘，就是前端，就是生态网那个前端，呃实时发现问题，实时解决，不可能说尤其是工投，这也可以工投的后来剩下的你必须实时响应。你要是说发现那个机器那个发现问题了，等10分钟机器都皮带都断了，对不对，可能出事故了。

13:04 说话人5

所以说只要搭一套，就是这个这个采实采集中间分析。

13:08 说话人1

这里边的话存在一个问题，就是说呃边缘计算这块。将来放在什么地方怎么解决？现在你也打通边的计站，不仅仅是用你的那个实时数据，它可能还用一部分咱们那个结构化的数据库里面那些数据。所以说，这里边吧，首先解决第一个就是通道的问题，双向互通的问题。是双向调出去的，不是说单向的，再一个就是说你这里边将来MQTT就前一段那个井下那个，他要整MQGP，那你这把能不能把MQGT也都接进去。

13:47 说话人2

它它现在陶丝它它可以支持的就是MQDP，它只要数据能转化成这个MQDP的这个协议。

13:55 说话人1

它陶丝吧，你它的个联网平台不一样，联网平台自己有研究个开源，人家本身就是有一套他地图用的不是用的什个个什么什么。那个时区，它差不多就换个陶瓷也一样的啊。他就是上面有个物联网那个管理平台，这是各种协议，嗯，包括咱们这个视频的。啊，包括那个MT的，包括那将来的model的，还可以去定制各种设备。这种开源呢，我觉得经做的挺好，大伙都用为啥自己开源是啥开源？

14:38 说话人5

它都是基于普通的，就说标准对到咱做第一应用。

14:42 说话人1

因为我咱们本来就是标准的，咱们除了设备管理不是标准的，剩下不是标准的。

14:47 说话人5

咱是管理啊，信息的管理，包括那个来说，那个动态IP这块，我之前前两天我们咨询过，就关于动态IP，这就很麻烦，就是说前面是用4g传输的时候，它就不像个摩托挂CP。你要是说有共P都能双开，这很好解决。其实这里面很大的部分难度就在于动态IP这块。

15:06 说话人1

像刚才说的做路由就是MT本来就是动态IP的，我以前我用那个阿里云那个ID。

15:14 说话人5

就ID Qt已经是采集完后转M就了。如果说前端设备支持QT，那就不用这么麻烦了，前端设备支持MQT。我直接搭个中件的话，数据接就直接入库了。很简单。那现在咱们油田线上现状现场没有MQT的设备，全是这种操作。大也要建设的全动态的，要不你就加网关。

15:36 说话人1

加个网关。现在节流，节流完以后。

15:39 说话人5

转对就这就是要加这个一一个最主要的地方，就是我可以加完后接流后，我是做MQT还是入库，如我咱自己操作。

15:46 说话人1

你T自己就入库了。

15:48 说话人5

可以就这入库中间平台做的事嘛，呃也不平台是后端订阅，你拿Q也是个消息嘛，需要你去订阅去入库。

15:57 说话人1

是整个从传出来消息以后，人家平台就报的那个本身就是管理你入库点位的个数数据都有了。

16:05 说话人5

我了解开源它这块没有这个自动的，但是呢。

16:08 说话人1

我我那块我装了一条啊。

16:10 说话人5

是小量的，小量的。

16:12 说话人1

它是因为不是小量，因为大伙都用它，不是我用它，就是目前是排名第一的就是开源的。就是大伙都用那那一类的，因为阿里云的，包括咱们那个呃华为也也有一套物联网管理平台，包括咱们那个叫呃移动的也有一套。我知道对这玩意儿没啥技术含量。

16:35 说话人5

是不是就是我我我21年的科研项目在咱们公司，就是我都是做这样6七金陶瓷，就是这个技术路线很容易验证懂，因为是落地的时候吧。

16:46 说话人1

陶丝，它是底层的实序存储平台。对，这是管理平台那儿，不是在他那。其实际上。

16:52 说话人2

我们做的就是这个管理平台。嗯。

16:54 说话人5

然后这个可能开的比较呃。

16:58 说话人2

之之之前那个军哥他们做的那个科研项目。2020年做的，21年那时候儿做的科研项目，就是基于这开源的这个东西做的少量的数据没问题，你要数据量上来就不行了，它那个东西既有开源的，也有这个企业版的，那其差差别在什么地方，就在于稳定性上，稳定性和这个数据。数据点位上。

17:21 说话人1

那你能保证说他现在咱们就采购一套？你说哪一个比较合合适？就是你再采购采购一套也是可持续的大牌子的，不可能采购一个产品是小厂家。嗯，对，那过两天这公司黄了，那不完了吗？

17:36 说话人5

我当时就在五厂二学校，一年是A115厂二做实M，我是做的这个用的emq开源板加数器中间件，完了加投资数据实库存储，然后从采集端，其当时我自己在个开发一个M模霸的一个程序采集。然后是既能用它验证这个技术路线，但实际上要要是具体的说应用，包括维护管理，那么就可能需要很多很块来进行开发服务了。

18:03 说话人1

你这里边最核心的几个，你需要做一个是你像那个规则管理系统管理那些，那些是人家互联网管理平台本身就带的是吧，你不用做这个，它肯定有的，你需要做的怎么和咱们油田个性化的。比方说设备管理的，我怎么和我的设备主数据和那个设备库，就是设设备管理那些物资怎么做关联的库存是吧，你这你要需要做的是这些打通这个这个东西。第二个呢，点位这块也是我怎么和主数去打通，我怎么和A11打通。我需要做的这这些东西，剩下的东西，所谓的互联网平台都应该实现的。

18:45 说话人1

对，因这你技术服务的范围也没说你就是最后能管起来多少数据，你是把全球全都实现了之后才才能才算完成吧。你这技术，你这你不能说按软件儿买来软件儿之后就算完事儿了，你实际是买实际是儿吧。

19:01 说话人2

他不是不是买软件儿，就是任何一个就是刚才经销长包括说的那些开源的东西，他没他都无法就是拿过来就满足咱们的需求。很多东西都是定制的，然后咱们说的那个后续的这个是跟主数据的这个关联，其实那部分是咱们自己的工作。

19:18 说话人1

是啊，那你我现在就要剩下来的，不需要他做，就是这点，你需要做的剩下的吧，都是公开的是不是？你们哪些做不了的需要外协的，你这个这个都按非得按技术服务写，你这个这里边哪些是软件，你这全都是都是其实都是软件儿的功能。你这些东西你到底儿到底儿干啥都看不出来的，而且你这个范围最后覆盖范围到底儿能到哪儿也看不出来。

19:51 说话人2

其其实说白了吧，我们就是要做一套这个采集平台，但是呢，咱们这种成本走成本的项目，他又落不了资产。对问题就你这个这个平台。

20:03 说话人1

采集平台，采平台做完了之后，然后你还买买采平台，王平台现在上这么上，用这么上这么多年了。里边也没看出来，就现在啥问题到底是啥问题，到底在哪儿？为啥非要买它700小有这个是还没有什么限价啊。

20:35 说话人2

报价啊都没走，最开始价不能说限价不限价。

20:39 说话人1

你这你报报的是这价。

20:41 说话人5

再限他也他也限不到100万去是就是现在物联网这套架构技术，其实太源的模板化的很多。嗯，但是实际上这要落地应用来说，像咱们为R说限瓶颈，瓶颈可能就是我的物智能化应用，我的数据的频率提高，A要要变样提高。这个我们接收后如果需要提高就可以加快包。

21:02 说话人1

你就现在就是模型，哪些是你们自己开发的，还是说外协的，你要自己开发。那就好办，你要不自己开发，你要外协的有没有码来怎么修正？

21:18 说话人2

这能不能运维起来？这个项目我们立项肯定是是需要外协的。

21:23 说话人1

然后但是我哪些需要外协，哪些需要需要外协，哪些不需要外协。

21:27 说话人2

这些全是外。

21:29 说话人1

那要是全是外协，那肯定全是外协，对呀。

21:32 说话人3

对。

21:34 说话人2

但是。

21:35 说话人1

你要解决几个点就要外你要说要不的话，那你就是那你全面就买产品了，是不是对呀？就是嘛。

21:46 说话人5

就是实采集全都是采集这块，包括采集的管理。因为现在A1管理是在作业区手动管理，这是咱们一个制道瓶颈。

21:58 说话人1

就然后在呃但是平台上统一包括咱组管控。

22:05 说话人5

现在管控平台不也买一管理工具。

22:07 说话人1

就是买一套实时数据的管理工具。

22:08 说话人5

相当于你不能这么说，这个东西它不像以前数据实时数据库，我资料在你头，我拿回去管理，它是一个实时动态的一个一个链条管理。

22:17 说话人1

从设备的状态看，A11不就是管这个链条的吗？A1没有这个管理啊，咋没有呢？有设备管理，也有那个物联网那个预警，也有那个功能挺全的，的个功能挺全的，我看了我就看他的数据库就能看出来了，生产管理平台里边不有个管理。

22:34 说话人5

个他有和能用是两个概念。

22:37 说话人1

那能不能用反正也有。

22:38 说话人5

但是咱们现在要不能用。

22:40 说话人1

你就提意见让他改呗。

22:42 说话人5

他要要能改还得商量下，就11能改的话，就没有作为管控平台。

22:47 说话人1

人家可不说人家不能用，没人说人不能用，但是说明啥实施好多年了，对，因为那个我也知道大伙儿就不咋用，但是呢，他那里边儿，他想的可周到了。

23:01 说话人5

都有是啥？

23:02 说话人1

现在咱用起来不好，包括那工头诊断各种那个啥。

23:05 说话人5

我看那边都有工诊断在做一就在A11里。

23:10 说话人1

A1里数据库里，我看到数据库里边数据有用过。

23:13 说话人5

采用户反不好使。

23:15 说话人1

不行不好使，咱也不好使，一样不好使。

23:18 说话人5

但是好用。

23:22 说话人1

信能用。这为你这里和要重重重合的太多了，就是你没提出来。现在啥问题。

23:37 说话人2

它整个路线31都不一样。

23:40 说话人1

干的是一个事儿。你不道路线干的这几个事儿。

23:43 说话人5

但它我们我们要到那个回回回单位。

23:50 说话人1

是骑自行车走还是开车走点你流式计算为啥A要1有没有流式计算？我流式计算为啥要用流式计算？

23:59 说话人5

判断超级了。提升报警准确率，报警实时率，这都是现在好好多好长时间。

24:05 说话人1

你要做边缘计算，A11有没有边缘？不是说边缘计算。

24:07 说话人5

边缘算是另一说了。你说的这个报警在边缘，我们是在牛市，相当于我采的数据，根据连续的最新的时刻，数据不断的去判断，这有新的数据来了，新掉。这是游戏计算。

24:19 说话人1

那个你说的那个文。

24:21 说话人5

你你我刚才看了一个那个功能。

24:27 说话人1

包括计算的规则实时运，我看了这个东西有这个东西。我也刚想用头下载一个装一个，我看这些功能挺全的，现在你想到的。

24:40 说话人2

它现在都有这这种开开源的东西吧，很多很多。但是真正拿过来用，一是它的性能上怎么样，再有一个就是它不可能直接拿过来，咱们就可以用很多。你包括咱们这个项目，它不光是一个平台，另外一个就是把咱们全球田所有的所有的景GR都给它接进来。

24:59 说话人1

这是是咱们的的一部分。原来我跟那个姓总建委就说了，我说数据咱们要搞全，从那个时序这块要统一管起来，因为时序和主数据是有关系的，你必须在数据中台里去注册。注册完以后，哪怕你再发布到311的点位的，嗯，明白这意思吧，因为你主数据，你管不了，你只能在我这统一的主主数据的管理，肯定在湖里。和集团是保持一致的，有了它你才能往下注册。

25:32 说话人2

是不是这个道理是是这个意思啊。

25:34 说话人1

所以说他就是持续和那个和那个中台它来就是必须融为一体的，所以说你这个平台搭完以后，你怎么能够融入中台。集成到中台。

25:45 说话人5

其实是平台服务。

25:46 说话人1

就是必须我现在数据就一个平台，不可能产生第二个平台，就叫数据。嗯，实际上你的名字叫呃数据中台。实际上我的想法就是数据出版平台，大型用台的数版平台，从采集存储管理应用一体化的，我不可能造第二个平台。你这个时序的也是作为一个子模块来处理的啊。它的前提呢，必须和那个主数据打通，它打通主数据和你时序那个那个物联网数据之间的那个关系。明白我意思吧，咱们先别提功能，从数据管理来说。我要打通这个环节，要用主数据，呃数据湖和和那个就是数据湖里边，其他结构化数据和你的物联网实时数据之间的流通的关系必须一致，否则的话，我我没法用了，是吧？

26:44 说话人2

明白这意思。

26:45 说话人1

对，从这个数据上这么说，从应用来说呢，从目前的状况，我必须保证A11我不能给你打倒。因为人是统建的。咱打不倒，必须保证A11，肯定是能能能呃能保证完整性，保证A11的完整性。人家说我集团我不用你自己的呃建那个市局，我就同意A11啊，那你得保证给A11，我给你完成，否则的话，那你就那人家集团的应用平台人家都接不上了。现在是暂时对付的，人家会统一的对人家不，人家现在是没办法，他那玩意，那个要要没人也整不了，他就没招了。

27:24 说话人1

然后你们自己往里推，将来人肯定会统一的。对，没有影响，对他肯定要统一。

27:32 说话人5

我们可以直接配。

27:33 说话人1

就是咱们做的时候必须保证维护一套，就是呃呃能个能服务多套的，肯定不会说这里边需要做一些工作的。呃A11你能不能有瓶颈，将来能不能给你维护上金科长是这样。

27:49 说话人2

刚才那两个问题呢，第一个就是我们的确是跟数管平台这块，我们也考虑就是一起的，它就是作为数管平台一套就是采集部分实数据采集部分。而是咱们数管平台主要现在目前都主要在办公网上，所以说咱们相当于是作为他一个生态网采集的延伸。然后主至于主数据那块，相刚您说的肯定是数款平台注册这边的物模型必须先有主数据。

28:14 说话人1

后有你的时区点位。

28:17 说话人2

对这边的这边做物模型的基础就是基于咱们那套主数据去去去存储的。再有一个A11这这套东西呢，我们不会给人打倒的，我也不会影响人家。

28:27 说话人1

现在你不能说你维护了这个。护不可能同时保证一完整性。

28:34 说话人2

然后现在其实我们做的东西。

28:36 说话人1

我就是说，你这东西就是完事，你现在作区广告平台用的这个实时数据系统了，相当于那你作区广告平台能不能改造，改不改造啊？

28:47 说话人2

这套东西其实不光是针对于作息管平台，作业系管平台，它只是上层的一个一个应用。我们这个东西，你像现在咱们的综合能源管理，还有咱们的智能运维平台，未来用的东西全是以它作为基础的。咱们这这是一个油田统统一的一个。

29:03 说话人1

那你不是说A11本身嘛，它管的也不全。我说实话，这一块就是油气物联网，其实好多外输这些啊，天然气这些反他们也不管。那是那是不是你就连你管他哪儿，那你他这个没有你这个对，你就把这你这我写目前A要要面临啥什么问题，为啥做这件事儿，对呀，你这个这东西现在就是你就说现在这什么什么哪些是。比方说。

29:30 说话人5

有一些无法满足油田智能化应用实际需求这块给整猜出来要一个范围。

29:38 说话人1

它不足是吧？这个现在问题到底在哪没说出来。然后再有你这东西必要性一点也没看出来呀。再一个是实时数据库，现在咱们这实时数据库。

29:53 说话人5

你现在就是啥？就是以前幺幺的运来之后，然后看各的问题，我们有补充的回管平台。

30:00 说话人1

包括你现在这里话，你如问明确了A11哪些不足，然要流程计算还要可是不是你说啊，人家别人要说真要用你，你不能瞎说啊。一个是流程计算，一个是专缘计算。011现在不支持，为啥要干。是吧，这是第一第二个就是A11目前就是说还有什么问题，就是那个那个一个是信创问题吧，PHD嗯是吧，信创问题。第二个呢，就是说这个那个他那个PH现在老一般，那个还不支持，就是支持只能支持Windows老Windows是吧，然后呢，就是从从这个这这个角度说，A11好无局限性，我们需要改造。

30:51 说话人1

第二个呢，我们要说，既包含A11。又点扩大就是我的支持，将来我的视频能不能接入啊视频流视频不是我不是通过放开。就是世接在办公网，不是我不管在什么网，对于我的物联网管理平台，不管哪个网，我都能接入，就要接入。

31:19 说话人5

实际主要是在网。

31:20 说话人1

你有可能直接都在我看有的那个那个物联网平台里边支持的不同，那个数据格式啊，各种流式的HHTTP的什么UDP的，哎，包括他还有好多视频流的呢。因为他要做那个平台报的，它是一个互联网平台，他要做那个大那个加仓嘛，那里边可能有既有视频的，又有图形的，又有数实时数据的，就是你这个里边。A11的我实现不了，我现在能要做到，做到什么程度？我这期我哪天着急要做的，我这点钱我要做的这期做不了的你别往里面写写的挺大。

32:00 说话人1

你下一期想要钱，你要不了了，2万啊，就是说啥意思呢？你开个题目，名字起的挺大，然后呢，然后呢，内容也写不全，到时候你还得填，你还干不了以后呢。你要想干呢，没法干了。所以说，物联网这块将来就是一个平台，就是那个数据这块，数据的应用平台我不管了，数据管理这块就是一个平台，应用无止境，但不管数据管理这块就是一个平台，你只能不停升级，不能重复开发。

32:39 说话人2

明白。

32:41 说话人1

你别再整一个引进一个，你将来不可键，你这东西也不都没有源码，将来你自己改不了了。

32:49 说话人2

不是这个，这个原这个源码儿是最低的底线，必须有。

32:55 说话人1

必须有，必须有。

32:56 说话人2

我说我们后边儿都都写着了他必须这原码是交给我们了。

33:00 说话人1

你这个而且你这你用技术服务的方式写出来。而且你这个服务都涵盖哪些，多多大的工作量，你这都没写，所有的服务，你这光提供服务全都是软件功能，没有说你说把咱们六千六千多个井是不是都得加进来呀，都得管进管起来啊。对，如果要说是项目建成后可以在油田推广使用。你建成是不是你建成？那你就是选一个试点单位，连通了就完事儿了。

33:32 说话人1

你作为服务，一个是技术服务，一个就是工作量，对呀，你工作量都没体现，你既然按技术服务，技术服务，那你给我提供啥技术服务是吧。

33:49 说话人1

嗯，那个实时数据库就是那时候注册师是你们，就就是不就注战师给你们下的那个那那个玩意儿那个文件呗，也不是那时候他要做。

33:58 说话人2

也不是他下的，是去年年底大概12月份，12月份，呃王主任听了一个就是整个咱们这个3，那时候叫三级平台。

34:08 说话人1

我知道今年听那个2027年投资规划的时候提到这件事，我看了第13条，里边有这个建委提出来的。有这桥那桥吧，我刚才还想了，我也是也赞成，因为它市区这块儿挺乱的，现在呃就是说反正比较乱，尤其是有接入应用这块儿都查没入湖。就是咱们想的这个这种统一管节。

34:33 说话人5

去年年年初的时候吧。

34:35 说话人1

六月份的时候啊。

34:36 说话人5

就是那说采油厂反馈说是呃广台报警啊，包括11这些东西不对。

34:41 说话人2

不想不太买上应用了嘛。

34:42 说话人5

当时就讨论怎么提高采集频率。

34:46 说话人1

然后当时就是好几次头疼的就是两网互通，就是这个桥必须打通啊。你不打通，你实时这个边缘计算，你也需要掉这边数。对你不可能过来保存一个啊，保存保存。

35:02 说话人5

接下来这个智能物联网也要开始做了，包括这边缘设备，包括智能这些东西要如果说真要加的时候，咱们没有平台去接A11是接不了的。

35:12 说话人1

你现在我也在想。

35:13 说话人5

也是就是做这个提前的准备数据怎么给它打通。

35:17 说话人1

安全的打通。

35:18 说话人5

那网络这块可能还得由田。

35:20 说话人1

这不打通根本不行，怎么把网络给规划一下，不打通？你说就现在说，跟人提出来，我他这数据是采出来了，人家也想控制控制不了。这最起码物联网的作用折了一半就损失一半。我们本来就是为了用，不是为了采数据。采数据本来呢，这东西实际上是既有一套这个底层的这个实时数据的管理系统。就是实时数据系统，它有一套实时数据的管理系统，是不是那它它这实时数据用的啥呀？

35:50 说话人5

也不是他的用的啥实存储存储。

35:54 说话人1

它存储是最后存存在据库里边，然后他再开发一套基于这套数据库，然后做一套这个管理平台是吧？对你这个是不是有现成产品了？现在没有。

36:10 说话人2

没有没有。

36:11 说话人5

现一直在，最主要是我路由路线最关键的。

36:17 说话人2

其实去年去年那个年终的时候，大概六七月份的时候，我们就这项目就报过一次，报过一次，最大的核心问题就在于就是说，那实施工作量太大了。整个油田10多万口井的话，都要I tu都要改造，说不具备实质性。然后这么长时间我们就一直在验证这个技术，技术路线技直接从那接过来不行吗？

36:41 说话人5

其实最难的在哪？就是说我怎么把现在大型1建设这硬像数据给它能高频。

36:49 说话人1

你用那个POS，它也满足达不到实时的一些性能。以因为是毫秒级别的。

36:57 说话人5

咱们人是实时数据控。

36:59 说话人1

它不光针对你这个井，可能这库的必须实。

37:05 说话人5

我21年的时候，我做那个科研项目就拿不上去嘛，2000多口井，我是当时把采集就它是注合网关的嘛，我把频率采集到秒级了，从传输到存储都没问题，就是它是秒级，我觉得那就已经够用了。

37:21 说话人1

因为咱们现在好像你要站库的话，秒级是不行的。

37:24 说话人5

那那就是另外一种。

37:25 说话人1

它有和公共系统主台软件结合的话。

37:29 说话人5

比低了，不能通过咱现在这种采集链路，是所以说。

37:34 说话人1

咱们要说要把那个斯都都打掉的话，我觉得你可真是不打，因打掉从里抽就行了。

37:47 说话人5

但是，它的频率你没法。

37:49 说话人1

比如说，我特别井。

37:50 说话人5

包括我新接入的井，比如说新的新来的，包括来说，你刚才提的控制，其实如果咱要想控制的话，不打通网，有的方式像智能分住我的设备，如果不进A11，其实在深内网D内区域，我是可以在分工网进行控制的，因为它没进生产网。但问题是现在有好多这种需求，你数据采集还就有通过A11采集，但没有必样的采集路线。如果咱这套有了，我采集是在DMC区，就像我们这个温度，我采集点是在DMC区，那我就可以直接设备这些办公网进行控制，它是没有跨网的。

38:22 说话人5

但是就因为咱大油田部了A11，A11要求数据先进到作业区域，它那个系统是在纯生产网。那么你再想去控制路。

38:31 说话人1

控制路就应那这个东西。

38:36 说话人5

就是说，还是您说的网现状情况，就是又要控制这个网，又要去隔离这块，始终很长时间也始终没有彻底解决。就以说这块有一个就是说，包括新建，包括现在，其实我们加大工作量。如果新的话，很简单了，主要是叫上说不要动A111，还A11能用在这个前提下去做，现在咱们那些什么，就说您说的那些开源的都没法做到。

38:59 说话人1

你这流式计算的话，你本来就抽机那块本来就10分钟一个点，你咋流失呢？

39:06 说话人5

呃，我们是比如说我连续采集5个点。

39:09 说话人1

根据这5个点，不不是不是不是这个采集个点。

39:13 说话人5

10分钟采集个数，这个数缓存那有啥用啊？然后呢，连续不连续的5个点后，这不是50分钟的数5条数据吗？

39:20 说话人1

那10分钟那都过了好几个周期了。

39:23 说话人5

就是这么说吧。

39:24 说话人1

就一个期一分钟4个冲4。

39:27 说话人5

这个长咱们咱讨论的问题吧，现在前期背景有问题，咱庆新的游计算您知道吧，我们可以提速，我们可以提成半分钟一条，连续五条。因为因为有一个值会有突变的一秒钟。

39:39 说话人1

或者是呃5呃是500ms一条，可以才能把它那。但是你那么等人家的电池受不了这样所以说这根根据业务需求嘛。

39:48 说话人5

咱不能纯理论讨论，因为他需求上是几十秒一条还是一分钟一条，我们都可以实现。

39:53 说话人1

因为一分钟一条已经丢出了很多信息了。他咱们周一冲4次，一分钟三四次。

39:58 说话人4

好几次的可以就是分时，就比如说当这个设备它有问题的时候，然后我根据实际条件是有发货都可以做。

40:07 说话人5

但是现在你都做不了咱业务。需求是现在这个按照A1这个模板，就像来说。

40:12 说话人1

包括你你看看物联网，那你就把这些问题吧都写出来。

40:16 说话人5

暴露出来。

40:17 说话人1

我哪些我要做，现在明临几大问题，我这次要解决几个问题，是不是。你现在离无人值守还差远呢，我们现在主要欠缺在什么地方？A11现在哪块做的确实不行，我们需要改造，影响我哪块了？

40:43 说话人1

控就是本身就在站上就就能控制的是不是他是在作业区集中监控，现在那个首现在就解决，警上也不存在对，其实警察嘛，你们现在判断的为啥不准呢？就是啥呢？你采集的数据信息不够。一个是密度不够，第二个点那个那个那个参数也不够，你就拿出几个点，就跟像医院一样，就拿两项化验指标先判断所有的病情，那是不可能的就是好多排数据不足。

41:16 说话人5

我们后续咱们增加这个参数，你就是说有这个平台的话，增加参数，像您说的，我可以是加智能仪表。

41:23 说话人1

还是还是将来我要增加参数，我怎么加对。

41:27 说话人5

这也是可以解决的问题之一。

41:31 说话人2

它有那个叫多多协议支持这个平台是带那个功能的，后续的话，你加智能仪表加其他东西都是可以直接你需要哪些支持。

41:41 说话人1

哪些协议，哪些数据。我比方说我支持那个呃流失的，包括那个视频的，还是说那个那个那个就是你要增支持几种数据格式，我这平台我的要求提出来，否则你咋选平台啊。

42:00 说话人5

是行，就是咱说起码A1目前的支持。

42:04 说话人1

你把你的需求提出来，对需求提出来，你这现在不就是说，嗯，就相当于你写这个东西吧，我看了基本上是通用平台都应该有个功能的是不是特殊的？对对我需要要不你要是都是通用的那你就买买产品吧，是吧，你要不是通用的那好了，我有几个需要事儿需要做的通用平台呢，我就卖产品是吧，剩下的我自己需要去服务，去去提供解决啥问题，解决哪些问题。哪些是我能干的，哪些是干不了的？反正这些钱都是你们的钱了，你们自己投的呗。

42:45 说话人2

是我们成本啊。

42:48 说话人1

关键是是这个题目一旦开了，不可能出第二次。

42:54 说话人2

你想好了是所以所以我都没没敢叫物联网平台，这是太大了嘛，我我不知道这个咱们还有没有其他好的那个建议，或者我们再缩小点。

43:05 说话人1

或者那应用服务就不用管了，就对，就是持续数据管控平台。原来就是这么个意思。

43:16 说话人2

所以说就采集管理对。

43:20 说话人1

门你就你按技术服务开。

43:24 说话人2

对叫管理技术服务吧，还是对我们其实也知道这个事儿，其实它本身就是开发。

43:31 说话人1

但是我还不能用止境啊对你必须明确我用了哪些场景解决啥问题。是不是是你就是混持续数据采集管理。采集管理，我就负责你的点位注册设备管理是吧？

44:05 说话人1

哎呀，这东西，这东西，

44:12 说话人1

我刚刚把那个装上了。

44:21 说话人1

就类似于那个阿里云。

44:27 说话人5

就比如说咱说我要建个模型。

44:29 说话人1

那啥它都是通用的。

44:30 说话人5

就是像是跟V挺像。但是，你说如果有特些特殊东西，他可能就不支持的，再去问他，可能就得开发单独给你定。

44:39 说话人1

不是那那你说按特殊特殊要求呢，那你要特殊去解决嘛？那好，这块我要解决并发的问题，那好，那那我就需要花钱请外学院，那也是我现在这个，由于那个科学源这个现在达不到，我想自主可控的，那我需要解决啥问题是吧？高并发量的。

45:03 说话人1

这些出租出来，对呀，你你本来人家都是通用的，都是现成的。你说这不开源免费的吗？

45:08 说话人5

你们还通用的，肯定就有现成的。

45:11 说话人1

对呀，你这玩意儿本来就是通用的，哪个平台网上一大堆呢。

45:17 说话人2

是它它它通用的吧。

45:19 说话人1

它但是你通用的，你说我要解决哪些问题，问题得具体对，要不就买产品，你就买产品，我就买I DB啊什么玩意儿的。我要多少点位的，那你那你就能么无法满足的地方是不是，你说我要形成自主化的产品，那好了，我要解决大容量高高并发这些问题，我需要去技术服务是吧，嗯。

45:54 说话人1

我我问一个问题啊，就是咱们这个平台是相当于一个管理平台。管理平台然后它这个是以后户在生产网。

46:03 说话人5

其实它是一个采集。

46:05 说话人2

就采集管理的主体是在网应用啊。

46:08 说话人1

应用的话，我看就是做台这块，它也是网觉得吧，管理平台应该在数据的办公管理平台办公其实我们定义的不是管理台。

46:20 说话人2

它是一个数据，还是作为一个采集。

46:24 说话人1

真正咱们应用的东西都是数据。其他应用是整管理平台，只要两边都应该管理界面放到办公。

46:54 说话人2

对呀，然后至于一些计算的采集的一些计算的那个计算计算的编排应该在这。

47:07 说话人2

当时我们考虑的就是网络的问题，就是我们计算编排之后。

47:11 说话人1

我数据研究这个呃三网互通的问题怎么通过网做认证。然后呢，双向互通加密数据加密安全认证所所以最后我们考虑就是什么呢。

47:27 说话人2

就是平台管理的这部分呢，就放到DM完了。

47:32 说话人1

下D火墙也是不全，那不全，现在那玩意不可能在降，那DMC像这么整。

47:54 说话人2

那个三省八区约那模式推广和那个韩凤臣韩总就是找那个杨科长了。杨秀明杨科长天去他说他是不是说给了个中间解决方案，说是把那个办公网的数据推到DMZ放到DMZ，然后生态网再从DMZ再再读对啊，他他是给了这么个解决方案是吧。

48:18 说话人1

它是啥呢？就是相当于那个的服务器一样的，这边推送完那边去取啊解决不了实时性是一个实时性解决不了。

48:27 说话人2

但是我就是说这种方式，它它它允许吗？现在它允许从安全或者说从这个网络角度允许是吧，他有网闸的他要。话每次吧，雪峰总一开会就说们，你们这个控制功能到底能不能实现？

48:44 说话人1

说现在你怎么这个我今天我跟那个我王伟就是那个呃就开发部的，还有韩韩总，还有那个咱们几个说这么就这，但是怎么整你你呢，你就是最好数据能加密，加密加密不了了，你你就是做个认证，就是每一个操作，你给我记录下来，谁操作的？

49:10 说话人5

然后呢。

49:11 说话人1

这个哪些能让他跨网，哪些不让跨网。

49:15 说话人5

就持最新认证。

49:17 说话人2

然后我拿这10对我原来吧。

49:26 说话人1

我我原来的想法是，原来我跟那个建委和那个老师，我讨论过有啥意思呢？因为是网网是实时的啊，它在中间放一个机器，就相当于放个硬盘这边。往里放，那边就是这有个心跳实时就取它能保证毫秒级别的的那个验时啊，你要说像现在是被动的，我就定时弄个他们好几分钟。一发现池里边有没有反正这种方式起码是下去。

50:27 说话人5

每个点每个设备它都进行规按照规则去配置好，然后他能他的反馈结果。

50:35 说话人1

行，大伙还有啥意见？嗯。

50:37 说话人6

我这块有几个主，就是你这块里边我认为有有一个存在逻辑错误。呃，第一个项目主要内容包括你前面那个需求分析，就是这个呃油井站物联网基本建成，现的a 10 A11架构在高频呃持续处理数据能力受限，1就没有认证，有没有相应的支持？

50:59 说话人1

有没有什么这个报告支持或者支持A1那个PH，它得百几百万都没问。

51:12 说话人6

你要说说你别的油田建完了，人家A11没问题，就你大庆油田有问题了，这个东西700多万，你这后后期咱们这个合规或者是什么。就是说你能不能禁住场，嗯。是吧，就是说你你要是说呃那个那个存在问题，缺乏缺乏相应的论证。

51:33 说话人2

你别写那么绝对行行行哦哦然后往下啊。

51:38 说话人6

你看你这个填报时间是2025年的十一十月17号，然后最后你写一个该项目需在2026年的11月30日完成验收。那么你这个现在都已经262026年的7月中旬了，那你这将近9个月了吧，你这些这9个月在干什么，最后说你造成了时间紧，那是你个人的原因，时间紧的任务外围了是不是啊他不是这个时间紧不是你外围的原因。你自己耽误了9个月的时间。

52:19 说话人2

这，这个是刚才我解释的那个，就是说去年论证的时候认为，就是说，R tu, 如果都进都改造的话，这个工作量太大，所以说这段时间我们就整个都是做这个技术探索技术路线，就我们把这个时间改一下，因为我们重新报了去年的时间就不算了。

52:38 说话人6

呃，还还有呃呃，科技信息部委托给数字技术公司，然后你在第二段，你写了软件分公司在持续处理以及流式计算等方面经验不足，你经验不足为什么要委给你们呢？那那科技信息部直接外外围其他公司呗。这都是有问题的，嗯，技术方面，那个靳科长和那个科长都说完了。

53:08 说话人1

我这边没啥问题了。

53:10 说话人6

你们注意点我。

53:18 说话人1

哎呀，先改着吧，先改着，然后你看看这边是谁注册师安排你们的，还是谁安排你的？你告诉我，然后我们下，我跟他对接一下。

53:27 说话人2

到底这个项目咋回事。行行。

53:30 说话人1

到底谁给你录，谁给你盖的章，谁给你下的通知。

53:35 说话人2

这这边就是那个诸山市朱经理这边牵头。

53:49 说话人1

你口声委你做委，

53:56 说话人1

物联网这边，我问人都不知道，跟跟别的人都没有关系，就互联网这儿。这除了网运，我们这俩，我们俩，你这个吧，要和运用平台要结合起来。就是按照集团经营平台幺幺，还有很多实际数据，现在没法提供的，幺幺满足不了你的。是吧。他们需要见。把必要线这个好好论证论证。

54:29 说话人3

对。

54:39 说话人1

到底实际需求体现在哪儿？现在看不出来太太大的实际需求。你说A11不行，其实不是A11不行，是咱不会用。11里头好多功能，那数据库在那放着，你想开发开发呗？你想咋开发咋开发，你又不说人家PHT不行，PHP也能行。只不过他那个那个那玩意儿吧，他老伴儿没有资料。

55:05 说话人2

是不是他这个东西对咱来说也不是开源的，咱也没法在他上边就数据库是开源的。

55:11 说话人1

数据库是数据库是开放的嘛啊，我都能看了那些数据全，那你就可以访问，但是呢，是你没用。

55:26 说话人1

你的实际数据这个范围就是除了要这一部分管理的这个游戏，然后你相新能源，新能源那个你你做一个统一一个一个那个实际采集的平台。那你这个新能源。

55:38 说话人2

这个是不是也涵也涵盖新能源那个现在我们就已经入套瓷了，是我们自己做的，通过卡夫卡推进去的。

55:48 说话人1

区区卡不卡。

55:52 说话人2

是区中间的安全要从安一区出来到三区。

56:12 说话人1

它就是包括卡不卡，它都是内存数据库。它为啥高并发全在内存里，不实时往库里写？你你只要内存数据库才能高并发。

56:27 说话人2

但是它主要解决问题，它还是有点区别的，

56:48 说话人2

对很多不很多，包括国内还有那个叫LTBT。

56:55 说话人1

也是可以收钱。

56:57 说话人2

我都都都收钱呗。

56:59 说话人1

老外好像不收钱。

57:02 说话人2

老外的也收他像你像陶斯也是他既有开源。

57:08 说话人1

哎你能不能基于那个开源版的给它改造一个，就是呃无限无限版的一个，把它改造了，改造完以后呢，咱们可以卖。卖数据库，数据库那他能卖清华大学就俩老师还卖呢。咱们这么多人卖的实际数据库还都比他大。

57:28 说话人2

存在法律风险。

57:30 说话人1

不是咱们得改造，改造完以后，咱卖呗。

57:34 说话人5

卖的多了就存在问题。

57:36 说话人1

咱个明白，做个那个高质量数据集，做成数据产品。

57:42 说话人2

数据库这东西还是有一定门槛，他们也做了这么这么多年了。

57:46 说话人5

积累库可能不太。

57:48 说话人1

那俩小子就是清华大学的。黑，刚才说免费是1万点，你要说50万点的花50万，那我这回太黑了，俩人干的，你说你这黑了，是不是，后来你宁可选那个陶瓷也不要选天就是黄的，不是黄的，他不就俩人吗？你上次那个那个买的那个，后来提交给谁审了？后来他们直接给你批过去了。对。

58:24 说话人5

后来直接好像嗯，我看给我发节点，他查的那个海龙那块，后来过了后，紧接就好像直接就调了。

58:34 说话人1

直接凯龙直接凯龙直接给你，没上会直接就就通过了。呃。

58:39 说话人5

我不知道是不是凯龙那边直接过的，因为是他过了他之后，把那个反馈回来后，就你就可以直接那个采购。

58:55 说话人1

哎呀，这个先改着吧。改了这个怎么整？咱们回头回头，主要是谁谁给你们下的任务怎么回事儿？这个项目来源在哪儿？

59:11 说话人2

他原来是咱们项目经理部，不是挂了科技信息部了吗？然后当时给那个王主任汇报了之后。

59:19 说话人1

谁汇报的。

59:20 说话人2

那个朱朱山是领着我们一起汇报的，整个听的是三级平台的内容，包括其他的内容。

59:30 说话人1

去年对去年不还他们管吗？

59:38 说话人2

现在变动也挺大的。

59:44 说话人1

然后，你这个这个下边得附个你这个费用计算得附个详表。你这就光说这几点就这一点了，行不用点，你咱是也别别整太碎，不用说你这好好几百个点功同点都放上，你就用一页纸整取在一页纸上。

01:00:11 说话人1

你这还哎呀，你这实际上实际上是管理软件，然后呢，你还得按技术服务来写，然后呢，没有没有验收指标，也没有这个完成工作量指标，啥指标也没有，你这个验收啥啥到啥程度算算完成呢？嗯。

01:00:33 说话人1

工作量的范围也都没有，你技术服务就得有工作量啊。你这里边看不出工作量，全是工功能，都是厂家提供的，就是这些设备对这些设备的管理功能。

01:01:08 说话人1

没有，先改吧，先改吧。

01:01:10 说话人2

改完改那补充。

01:01:22 说话人7

第一个是补充可进一步委托函附件，第二个是补充该项目与A11的关系及补充功能。啊。

01:01:40 说话人7

第三个是补充该项目的个性化需求，项目的必要。第四个是补充技术工作量。第五个。

01:01:48 说话人1

这个名称改改持续数据管理。

01:02:01 说话人2

采集管理，技管理。系统啊技术服务吧。

01:02:08 说话人1

对技术服务管理。

01:02:11 说话人7

持续数据采集管理，技术服务。

01:02:14 说话人1

第六是用完了其他咱详对接功能体对吧，你肯定咱们就是必须和数据服务。那个那个呃，那对公台一致的啊，包括对对接上怎是怎么对接，还是数据湖这块儿跟他最好是逻辑关联。逻辑关联之后呢，从数据图里边应该有这么一个管理界面。对就比方说数据湖，我进入实时数据实时数据管理平台，实时数据管理功能在数据库界面上，然后他会挂挂完之后，进就直接就可以是数据库进到你这个到你这个数据点位管理，这样就行了。这样是这样，就是点套把这功能放到库里，对对加进反正你这个是有你这这点就好在就是说，你这有有源码儿，到到时候你你有功能需求可以可以定制你就是定制你这这点好。

01:03:35 说话人1

你如果是买现成产品这个事儿，开发的时候，你要考虑将两个你们那个数据库中台对中台员得把这个功能加进来，嗯。不可能再造那么多数据管理平台了，这就这一个了。就是你这是给你挂接一个子模块。

01:03:50 说话人5

明白一个一个后台的一个服务了。

01:03:55 说话人2

完肯不是割裂，

01:03:59 说话人2

其其实因为现在你看综合能源管控那块儿，再有那个大运维，其实这种项目越来越多，他都需要这实时数据作为基础。

01:04:08 说话人1

所以我们就是考虑你这个要考虑通用性啊。

01:04:11 说话人2

它肯定是通用的。

01:04:13 说话人5

不不通不自定制这点这点好一点。

01:04:19 说话人1

就是说，你对功能有需求，随时可以可以完善。然后，这个我看你这后续运维时间提要求的也挺长的，要求3年是吧，3年免费运维。

01:04:29 说话人3

免费一个这个培训是吧。

01:04:33 说话人1

这个这个还行，3年3年内如果有功能需会提升完善，可以，那个只要不是工作量太，工作量太大的都能给改是吧？

01:04:44 说话人3

对这个是必须的。

01:04:48 说话人2

就3年之内，所有的这个修改的都必须得他得支持。

01:05:00 说话人1

改那先往那里边写到记得写就是说我这个必须和数据图完全衔接，融合几个管理接口啊，这必须是合数据，可以不入，但是你这个管理接口必须得得得建起来，就是管理呢，肯定放在那个办公里，相当于逻辑入嘛。数据将来可能在那边登，你要觉着网打不通，你那边再考一条。

01:05:35 说话人2

是我们原本想的就是DMZ那边呢，就是短期存储啊，它可能存半年一年弹公网是长期存D能存半年。

01:05:46 说话人1

他能给你留留那么大空间吗？差够不系统在D做服务转是我转发。

01:06:02 说话人2

因为我们考虑生态网络，他可能有也有一些需求。

01:06:05 说话人1

有一些需生产网的生产网，我在这里边只是建个通道，就是在地目的结构只是建个数据通道，转发我在那个不纯。这边发过去了。

01:06:19 说话人5

有些其他判断应用可能要跨跨数据。

01:06:23 说话人1

不是别的地方，那没问题啊，那也没问题啊。我通道是是通的，这不说转发了。

01:06:28 说话人5

短期的数据查询转发。

01:06:30 说话人1

最后如果做个数据转化服务，坚决不存数据，不要把数据那机器放不完了，那放那么多，将来那块就放几台并发的，负责数据转发的一个。那个，那个，那个服务器就这都可以，就这可以对不要的那会儿，一部署一堆数据库，还一堆应用系统，那你扯，是不是肯定是要实时现生产转发就不转发呗？转发出去通那请求，从那个通道给我转一下就完事了呗。

01:07:05 说话人2

是可以技术上都可以。

01:07:07 说话人1

对，不要去那块布一堆数据，数据库，那屋放不下，他们还不让你放了，他们电不够了，什么玩意？没必要尽量能能立吧，尽量让你们立上。只要没有，没有没有原则性的东西，原则性的冲突，就你比方你那边有一套，你这边还要再建一套，然后呢，这冲突的到到时候整的乱七八糟不行。

01:07:38 说话人1

啊，填吧，填完了吧。现争人力竞争，你竞争没有要定把那个系统管理员那个用户过来关系，

01:08:17 说话人1

那意最基本的一台就是这台嘛。

01:08:23 说话人5

你换一下好的好的。

01:08:25 说话人1

咱们的我想拆白名单，必须是拍的白名单，你要不不了，必须那底下改文件。

01:08:33 说话人5

我要一下那个服务器的那个用户密码。

01:08:36 说话人1

对，要不你说访问不了。三层防火墙的，还有他那数据库的操作系统的，还有那个数据库的三个防火墙，呃，三层防火墙数据库本身有一这些东西，你必你看我我。

01:09:24 说话人1

终于这了了里边计算的，管理的、规则的，资产的，设备的。啥都有，他还有好多空件呢，呃，就是做那个做那个门户这个空间的。能做这些。这些有不的老多姑娘了。我就用倒出来再装一下，我就用倒出儿再装一下儿。这也就类似于这个。

01:10:19 说话人3

啊说查询的这个的查询它是这种行为。

01:10:27 说话人1

说这些网络开发。