## 报价汇总表
时序数据采集与应用管理系统 -- 报价汇总表
项目名称：时序数据采集与应用管理系统 |  |  | 日期：2026年8月
序号 | 模块名称 | 数量 | 金额(万元) | 说明
一、边缘中枢时序数据应用管理系统软件开发（承载500万数据节点）
1 | 边缘中枢服务治理与配置中心 | 1 | 35 | 异步框架 + 插件注册制内核 + 配置中心(热加载/回滚/审计)；200+ REST API统一服务网关；分布式节点统一管理(
2 | 多协议解析引擎与驱动适配 | 1 | 38 | 10+工业协议统一解析引擎：Modbus RTU/TCP、OPC UA/DA、IEC104、A11专有协议、MQTT、HTTP等；协议插件注
3 | 混合存储引擎与数据生命周期管理 | 1 | 32 | TDengine时序引擎(高频流式写入/毫秒级多维查询) + PostgreSQL关系引擎(元数据/配置/台账) + SQLite边缘降级存
4 | 消息中间件与边云同步通道 | 1 | 35 | MQTT/HTTP双协议消息中间件；QoS 0/1/2分级 + Topic ACL权限控制；边缘节点-边缘中枢双向消息同步引擎；事件驱动架构
5 | 流式计算引擎及管理 | 1 | 32 | 15种工业算法内置(6种滑窗特征+9种判断规则)；单条<1ms内存判断；事件驱动架构替代数据库轮询；支持120+作业区各>=1种定制算法注册
6 | 流式告警规则引擎与通知管理 | 1 | 35 | 入库前流水线判定架构(替代传统入库-轮询-告警)；告警全生命周期管理：去重/合并/抑制/分级通知(Critical/Error/Warnin
7 | 可视化规则编排 | 1 | 25 | 规则配置、预制模板、规则组合编排、版本管理
8 | 一体化运维管控与可视化控制台 | 1 | 32.5 | 设备管理/告警管理/资产管理/报表中心/GIS地图；拖拽式仪表盘定制引擎
9 | 全链路安全与审计追溯平台 | 1 | 20.5 | 加密算法套件；三重安全体系：设备身份认证 + 用户RBAC授权(角色/岗位/数据三级粒度) + 全操作审计；全链路加
| 边缘中枢时序数据应用管理系统 软件开发小计 | 1 |  | 引擎/框架/平台/控制台
二、边缘中枢汇聚系统开发
1 | 边缘-中心消息通道联调 | 1 | 15 | 配置EdgeHub汇聚节点：MQTT Broker部署与Topic命名规范实施、QoS等级按数据类型分级设置；边缘→中心数据推送上行通道测试
2 | 边缘分级存储部署与策略实施 | 1 | 16 | 在边缘节点部署TDengine时序库+PostgreSQL关系库+SQLite降级库；按作业区数据量规划SSD/HDD分区方案；配置热数据(
3 | 边缘运维监控面板部署 | 1 | 12 | 部署Vue3前端资源到边缘节点Nginx；配置各作业区专属仪表盘(设备状态/采集质量/告警态势)；组织树与GIS地图数据初始化(厂-矿-作业
4 | 统一动态感知 | 1 | 8 | 静态IP + 移动网关统一感知：上线/下线/设备增删事件、网关台账
5 | 边缘安全合规配置与加密部署 | 1 | 8 | 边缘节点安全加固：防火墙规则配置(仅开放必要端口)、SSH访问控制；加密算法库部署与配置；MQTT TLS证书签发与安全策略
6 | 边缘流式计算节点模块 | 1 | 12 | 入库前流水计算架构(替代入库-轮询-告警)、事件驱动引擎
8 | 历史回放与优化 | 1 | 16 | 历史规则回放评估、离线检测、规则动态优化
9 | 告警分级与闭环 | 1 | 15 | 四级告警(Critical/Error/Warning/Info)、差异化通知、升级闭环
| 边缘中枢汇聚系统开发小计 | 1 |  | 边缘侧：环境部署/接入配置/联调/合规/文档
三、边缘数据采集与历史计算模块 —— 边缘侧采集/感知/流式计算/历史统计
1 | 边缘采集模块 | 1 | 15 | 多协议统一采集管道(Modbus/OPC/MQTT/HTTP)；入库前流水线计算(采集-计算-告警一气呵成)；动态采集频率调度(正常/升频/降频/避让)
2 | 作业区适配层 | 1 | 10 | ZoneAdapter配置驱动编排器；A11桥接/OPC DA/Modbus感知/本机业务4子模块；作业区资源隔离与独立运行；配置文件驱动零代码部署
3 | Modbus动态感知 | 1 | 12 | 静态IP+移动网关统一感知；设备上线/下线/增删事件自动识别；MBAP从站/寄存器解析+点位集合diff；流量学习(设备/点位/指纹/帧漂移)；10家主流网关厂
4 | 路由监听分析模块 | 1 | 10 | 静态客户端采集/动态桥接转发；流跟踪与协议自动识别；设备指纹/帧漂移异常检测；流量学习基线建立
5 | 历史计算模块 | 1 | 8 | 日月年多粒度统计聚合；历史数据回放与离线检测；HTML/JSON格式报告自动生成；规则历史回放评估与动态优化
6 | 稳定性保障 | 1 | 5 | 7x24小时连续观察；兼容性测试(多厂商/多协议/多版本)；性能持续调优；故障注入与容错验证
边缘数据采集与历史计算 模块开发小计
四、各作业区定制开发服务 （每个作业区都不同，均需定制开发）
| 定制动态采集 | 数量
1 | 网关厂家适配(按厂家定制） | 10 | 20 | 宏电/映翰通/亿帆/有人/四信/移远/合宙/中易云/万物纵横/莱特：注册帧识别、设备标识提取、透传解析、心跳保活
2 | 现场多协议接入汇聚配置 | 10 | 10 | 按各作业区实际设备型号逐一配置协议接入参数：Modbus RTU/TCP从站地址与寄存器表映射、IEC104遥测遥信点表导入、OPC UA/
3 | Modbus TCP动态识别 | 10 | 5 | MBAP从站/寄存器解析、点位集合diff、流量学习(设备/点位/指纹/帧漂移)
4 | 智能动态调频 | 10 | 8 | 异常加密(10min至秒级)、低峰降频、弱网退避、错峰调度、热加载/回滚/审计
5 | 断网缓存与补传 | 10 | 5 | 断网本地缓存、恢复后按时序补传、去重
6 | RTU状态感知与健康日报 | 10 | 5 | 在线/连续性/抖动/网络质量监测，在线率/完整率/成功率日报
7 | 非标协议接入 | 10 | 25 | A11未覆盖设备源统一适配(工程器械/能源计量/安防等，按需)
多IO服务器适配
1 | 作业区适配层 | 10 | 15 | 配置驱动编排器(A11桥接/OPC DA/Modbus感知/本机业务 4子模块)、作业区隔离
2 | A11桥接及IO业务系统适配 （按作业区定制） | 10 | 15 | 每个作业区不同，均需定制，不得影响原A11系统，提供A11桥接的定制开发，8889端口对接+透传原IO零影响
3 | OPC DA直采(按厂家定制） | 10 | 15 | DCS/PLC厂家差异适配(权限/协议/点位)、三级回退、pSpace数值比对
4 | 多作业区体检台账 | 10 | 8 | 批量巡检、横向对比、红黄绿告警、报告
5 | 路由监听 | 10 | 15 | 静态客户端采集/动态桥接转发(CPU+<5%、延迟+<20us)、流跟踪、协议识别
6 | 物模型匹配与自动配点 | 10 | 12 | G1-G8油水井物模型(64点)、地址对齐、自动生成配点表
7 | 协议开发对接工程 | 10 | 15 | psAPISDK直连、CommBridge协议解析、12种设备建模、Tag ID自动发现
流式计算引擎
1 | 作业区定制流式计算 （按场景定制开发） | 10 | 15 | 每个作业区的场景不同，均需定制，根据作业区的实际需求定制开发，每个作业区提供1种。作业区定制算法注册制、批量校验、算法模板库
2 | 边缘节点运行时环境部署 | 10 | 5 | 在各作业区工控机/边缘服务器上部署运行时环境：FastAPI框架安装、Python依赖环境配置、系统服务注册(开机自启)；双网卡配置(工控网
3 | 现场告警判定与通知策略配置 | 10 | 5 | 按作业区实际需求配置告警规则：抽油机示功图异常/注水井压力突变/电潜泵电流过载等场景阈值设定；通知策略配置(哪些人/什么方式/什么时段)；
4 | 边缘现场集成测试与文档交付 | 10 | 2 | 每作业区执行：端到端数据链路测试(现场设备→边缘采集→中心入库→控制台展示)；告警全流程演练(触发→判定→通知→确认→处理→关闭)；性能基线
各作业区定制开发服务小计
五、项目整体交付定制服务
测试实施与交付
1 | 单元/集成/系统测试 | 1 | 20 | 自动化用例、功能/性能/兼容性测试、验收指标验证(500万测点、5万并发)
2 | 全链路压测验证 | 1 | 12 | 全油田16厂·100+作业区全部接入并发模拟、260万+点位满频采集、故障注入、15天长稳
3 | 规模化灌数验证 | 1 | 8 | 百万级测点灌数(MQTT聚合QoS0)
4 | 信创适配 | 1 | 8 | 麒麟/统信UOS、飞腾/鲲鹏、达梦/金仓、国产浏览器
5 | 整体部署实施 | 1 | 8 | 整体软件配置部署/A11桥接验证/OPC联调/验收
6 | 文档交付 | 1 | 10.04 | 需求规格/概要设计/详细设计/测试报告/用户手册/运维手册
7 | 培训(跟学共建) | 1 | 12 | 甲方团队培训、源码讲解、独立运维考核
| 定制开发服务小计 |  |  | 需求设计/动态采集/IO适配/流式引擎/测试实施交付
报 价 总 计