## 关系矩阵
源实体 | 关系类型 | 目标实体 | 协议/机制 | 方向 | 说明
RTU设备 | monitors(监测) | CommBridge | TCP:53001 DTU透传 | → | 191台RTU主动连接
CommBridge | forwards(转发) | IoMonitor | WM_COPYDATA IPC | → | 实时数据推送到监视器
IoMonitor | persists(持久化) | Oracle 11g | OLEDB ADO | → | 批量写入DQYTPROD
IoProject | spawns(启动) | IOMan | CreateProcess+命令行 | → | 传递设备ID列表
IOMan | collects(采集) | OPC DA Server | DCOM:135 | ↔ | OPC DA标准协议
IOMan | subscribes(订阅) | pSpace Server | TCP:8889 psAPI | ↔ | 标签订阅+实时读取
IoMonitor | manages(管理) | IoCommit | 共享内存 | → | 批量提交控制(7实例)
pSpace Server | bridges(桥接) | OPC DA Server | OPC DA DCOM | → | 数据源→实时数据库
传感器 | senses(感知) | 保护装置 | Modbus RTU | → | Ia/Ib/Ic/Ua/Ub/Uc/P/cosφ/F
保护装置 | installedAt(安装于) | 变电站 | 物理安装 | → | 一次设备关联
ChangeData系数 | converts(转换) | 原始值 | Y×C[i] | → | 8192标定→工程值
dgiot_lite | replaces(替代) | IoMonitor+IoCommit | Oracle管线+MQTT | → | 数据同步+推送
dev_env.py | simulates(模拟) | 全套131架构 | Python socket | → | 7服务+56设备离线
pspace_collector | reads(读取) | pSpace Server | psAPISDK ctypes | → | 自主Tag ID实时读取