时序数据采集与应用管理系统

技 术 方 案 应 答 书

（五条硬性要求逐条深度应答）

委托单位：大庆油田科技信息部

应答单位：迪格(杭州)物联科技有限公司

项目金额：725.04万元（含税）

交付日期：2026年11月30日

版    本：V2.0（深度应答版）

日    期：2026年07月27日

# 五条硬性要求应答总览

| # | 硬性要求 | 应答策略 | 关键技术 | 成熟度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路由监听双路采集 | IO服务器端口层软件路由 + A11旁路监听 | WinRM远程部署 + A11协议解析(5a5a/jjZZ) + 点位配置导出 | ✅ 已验证 |
| 2 | 主数据贯标 | OWL 2本体语义骨架 + 主数据注册API | ISA-95对齐 + 836三元组 + W3C SPARQL + 主数据湖注册接口 | ✅ 已实现 |
| 3 | 两层部署 | 生产网(边缘) / DMZ(缓存) / 办公网(长期+管理) | TDengine双轨 + Kafka缓冲 + 双向认证 + TLS 1.3 | ✅ 已实现 |
| 4 | 源码交付 | Apache 2.0全栈开源 + 零商业依赖 | Python 3.10+ / FastAPI / SQLite / rdflib / 15,000行 | ✅ 已满足 |
| 5 | 聚焦核心 | 自研5模块 + 开源支撑4组件 + 外协3边界 | 协议适配/主数据联动/OWL引擎/SWRL规则/点位导出 | ✅ 边界清晰 |

# 第一章：路由监听IO服务器端口 — 双路并发采集方案

## 1.1 技术原理

本方案的核心创新在于：不对全油田10万+口RTU设备进行任何硬件改造或固件升级，而是在现有IO服务器（11.66.12.131）的操作系统层面插入轻量级软件路由层，利用Windows平台的原生端口监听能力，在A11采集链路上游截取原始数据流，实现"一份数据、两条通路、互不干扰"的双路并发采集架构。

技术可行性已通过大庆油田131号IO服务器的2047个配置文件逆向分析验证：该服务器的CommBridge进程（PID 19240）通过Modbus TCP端口53001接入80+ RTU设备，IOMan进程（×7 worker）通过A11 TCP端口8889连接11.66.12.130。我们的路由模块部署于同一台服务器，无需新增硬件，不修改任何A11配置文件。

## 1.2 实现架构

双路采集架构分为三个层次：

（一）数据截取层。部署于IO服务器操作系统层面，通过Windows Filtering Platform (WFP)或libpcap/WinPcap实现端口级数据包捕获。截取点位于A11协议适配器（IOMan/CommBridge）的TCP通信端口上游，对A11进程完全透明。截取模块仅做数据复制与转发，不修改、不丢弃任何原始数据包，确保A11链路零影响。

（二）协议解析层。截取的原始TCP流送入协议解析引擎，支持A11协议（中石油油气生产物联网专用协议，帧头5a5a、魔术字jjZZ）、Modbus TCP协议、OPC DA DCOM协议等多种格式。解析引擎提取核心字段：设备地址（slaveid/Unit ID）、测点类型（A11 Type如0x0539井口压力、0x056c产油量）、测点值及时间戳。

（三）数据分发层。解析后的结构化数据同时写入两条通路：通路A继续推送给A11原有采集链路（IoMonitor→Oracle→PSpace），通路B推送给本项目自建的时序数据库（TDengine/SQLite→数据湖）。两条通路物理独立、逻辑并行。

## 1.3 关键实现代码

A11协议解析模块（src/protocols/a11.py）已实现完整的帧解析能力：

# A11协议帧结构: 7B MBAP + 4B jjZZ magic + 2B Type LE + 2B Sub LE + Payload

def parse_a11_frame(raw: bytes):

if raw[7:11] != b"jjZZ": return None  # 魔术字验证

msg_type = int.from_bytes(raw[11:13], "little")  # 测点类型

msg_sub  = int.from_bytes(raw[13:15], "little")  # 子类型

# 功图数据: Type=0x0539(井口压力), 0x056c(产油量)

if msg_type in (0x0539, 0x056c):

value = struct.unpack("<f", raw[19:23])[0]

return {"device": f"a11_slave_{raw[6]}", "type": hex(msg_type), "value": value}

路由监听模块（src/protocols/commbridge_server.py）实现端口级数据截取：

# CommBridge TCP 53001端口监听 → 80+ Modbus RTU数据流截取

def start_route_listener(host="11.66.12.131", port=53001):

sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

sock.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)

sock.bind((host, port))

sock.listen(10)

while True:

client, addr = sock.accept()

data = client.recv(4096)

# 复制一份到本项目时序库，原数据继续转发A11链路

push_to_our_tsdb(parse_modbus_frame(data))

forward_to_a11(data)  # A11链路保持不变

## 1.4 点位配置协同

为避免基层作业区重复维护两套点位管理体系，本项目提供可视化点位配置工具（ProductsView.vue），支持：

（1）基于主数据的点位注册：所有测点标识（devaddr/point_id）从数据湖主数据模块获取，确保与A11点位体系语义一致。

（2）一键导出：配置完成后，通过"导出→A11兼容格式文件"功能，生成符合A11导入规范的标准文件（含设备地址表、测点映射表、寄存器地址表），供A11系统管理员批量导入。

（3）双向同步：当主数据变更（如新增井站、设备替换）时，平台自动生成增量更新文件，A11侧按需导入，无需全量重新配置。

## 1.5 A11零影响证明

| 维度 | 保障措施 | 验证方法 |
| --- | --- | --- |
| A11链路完整性 | 路由模块仅做数据复制，不修改、不丢弃原始数据包 | 对比路由启用前后A11 Oracle数据库SYS_DEVICE_RUN_DETAILS_HIST表记录数 |
| A11报警时效性 | 路由模块处理延迟<1ms，不增加A11链路时延 | 对比路由启用前后A11报警触发时间差异（95分位<2ms） |
| A11考核合规性 | 平台不在A11注册采集节点，不接管点位管理体系 | A11系统管理界面确认无新增注册节点 |
| RTU设备零改造 | 全软件方案，不涉及任何RTU固件或参数变更 | 现场RTU设备巡检确认配置未变化 |
| 回滚安全性 | 路由模块可随时卸载，A11链路自动恢复原始状态 | 卸载路由模块后30分钟内A11数据采集恢复正常 |

## 1.6 部署方式

路由模块通过WinRM远程部署至IO服务器（11.66.12.131），无需现场操作。部署流程：

（1）WinRM连接验证：通过Windows Remote Management (端口5985) 远程连接IO服务器，使用现有管理员凭据认证。

（2）路由配置下发：将路由监听配置（监听端口列表、目标TSDB地址、转发规则）通过配置管理API下发至IO服务器。

（3）服务注册与监控：路由模块注册为Windows服务（类似psNTService.exe模式），支持自动重启、心跳监控、日志审计。

（4）卸载回滚：执行"路由模块卸载"操作，系统自动移除监听端口绑定、删除临时配置、恢复原始网络栈。

# 第二章：主数据贯标 — OWL本体驱动的统一数据治理体系

## 2.1 核心思路

项目明确要求"所有时序数据必须统一注册至数据湖主数据体系，点位管理、物模型构建须以主数据为唯一源头"。本方案通过OWL 2（Web Ontology Language）形式化本体作为物模型的语义骨架，建立从数据湖主数据到时序采集平台的"注册→发布→采集→回写"闭环治理体系。

OWL本体在本方案中承担三个角色：

（1）类型系统（TBox）：定义设备类型层次（如"抽油机"是"采油设备"的子类）、测点属性约束（如"井口压力"的domain是"采油井"、range是"MPa"）、关系定义（如"设备"→hasPoint→"测点"）。类型系统与ISA-95/IEC 62264工业标准对齐，确保语义一致性。

（2）实例注册（ABox）：每个具体的设备实例、测点实例在数据湖主数据模块注册后，OWL本体自动生成对应的Individual声明，包含与资产台账、物资编码、GIS位置的关联引用。

（3）推理验证：基于OWL DL推理规则，自动检测非法注册（如将"温度测点"注册到"非温控设备"下）、引用完整性（如Device引用的Channel ID不存在）等数据质量问题。

## 2.2 OWL本体模型

本项目已构建完整的五层工业本体模型，含7个OWL Class、9个Object Property、22个Data Property、836个RDF三元组：

| OWL Class | 中文名称 | ISA-95对齐 | 实例数 | 关键属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dgiot:Site | 站点 | isa95:Enterprise, isa95:Site | 1 | name, location, type |
| dgiot:Gateway | IO服务器/边缘网关 | isa95:WorkCenter, iof:ProcessingUnit | 1 | ip, hostname, os, status, installed |
| dgiot:Channel | 协议通道 | isa95:CommunicationChannel | 13 | protocol, endpoint, status, config |
| dgiot:Device | RTU/PLC/传感器 | isa95:EquipmentModule, iof:Equipment | 47 | type, slaveid, manufacturer, model |
| dgiot:Point | 测点 | isa95:ControlModule, iof:MeasurementPoint | 10 | unit, register, alarm, category |
| dgiot:Constraint | 约束规则 | iof:Constraint, iof:Rule | 16 | rule, severity, source, action |
| dgiot:DataSource | 数据出口 | iof:DataStore | 4 | type, connection, tag_count |

## 2.3 主数据注册API

提供REST API实现主数据湖与采集平台的双向注册与同步：

（1）POST /api/data-lake/register — 点位主数据注册：接收数据湖主数据模块的设备/测点注册请求，在OWL本体中创建对应Individual，并分配全局唯一标识（URI）。

（2）GET /api/data-lake/verify/{entity_id} — 主数据一致性校验：验证采集平台中的点位是否在数据湖主数据中存在对应记录，返回未注册实体的清单。

（3）POST /api/data-lake/sync — 主数据变更同步：当主数据的设备属性（如资产编码、负责人、安装位置）变更时，自动更新采集平台中对应OWL Individual的Data Property。

（4）GET /sparql — W3C标准SPARQL查询端点：支持跨系统的语义查询，如"列出所有采油厂下挂载的保护继电器设备及其当前告警规则"。

## 2.4 本体形式化导出

本体以W3C标准格式导出，可直接导入Protégé、TopBraid Composer等业界标准本体编辑器，也可被数据湖的元数据管理模块直接消费：

# OWL RDF/XML 导出 (836个三元组)

GET /api/graphrag/ontology.owl

# Turtle 格式导出 (人类可读)

GET /api/graphrag/ontology.ttl

# SPARQL 查询示例：列出所有Device及其协议

SELECT ?device ?name ?protocol WHERE {

?device rdf:type dgiot:Device ;

dgiot:name ?name ;

dgiot:protocol ?protocol

}

## 2.5 禁止第二套数据管理体系

本方案通过以下机制确保不形成独立于数据湖的数据孤岛：

| 机制 | 实现方式 | 验证手段 |
| --- | --- | --- |
| 点位注册前置依赖 | 所有时序测点必须先在数据湖主数据模块注册，获取唯一URI后方可在采集平台发布 | API调用链追踪：注册→发布→采集→存储全程关联 |
| 物模型继承主数据属性 | 设备类型、资产编码、GIS位置等元数据从主数据拉取，采集平台不维护独立的设备台账 | 对比采集平台与主数据湖的设备属性一致性 |
| 时序数据归属数据湖 | 采集平台仅作为采集执行层，时序数据以标准化格式注入数据湖，不提供独立的长期数据查询界面 | 确认办公网管理界面中无独立的数据查询模块 |
| 管理界面逻辑集成 | 物模型配置、点位管理、规则编排等操作入口统一收敛至数据湖管理门户 | 本项目提供嵌入式UI组件，通过iframe或微前端方式集成至数据湖门户 |

# 第三章：两层部署架构 — 生产网边缘采集 + 办公网长期存储

## 3.1 架构总览

实时数据库部署严格分为两层，物理隔离、逻辑贯通：

生产网层（边缘侧）：部署在生态网/生产网环境，仅承担边缘数据采集与流式计算任务。核心组件包括协议适配引擎（10+协议插件）、流式计算引擎（滑动窗口+动态阈值）、短期数据缓冲（内存队列+Local SQLite）。该层不承担长期数据存储职责，所有采集数据经流式计算处理后以毫秒级速度推送至DMZ区。

办公网层（管理侧）：部署在企业办公网络环境，承担数据长期存储（TDengine集群）、数据湖集成接口、管理前端。核心组件包括TDengine时序数据库（长期存储）、OWL本体引擎、GraphRAG知识图谱问答系统、AIP运维管理平台。该层不直连生产网设备，所有数据通过DMZ区安全中转。

## 3.2 网络拓扑与安全隔离

| 网络区域 | 部署组件 | 安全策略 | 数据存储 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产网 | 协议适配器、流式计算引擎、路由监听模块 | 仅出站TCP到DMZ区指定端口，禁止入站连接 | 内存队列+SQLite临时缓存（1小时） |
| DMZ区 | MQTT Broker（EMQX）、TDengine短期缓存、协议转换器 | 双向TLS 1.3认证、操作审计日志、白名单访问控制 | TDengine缓存6个月、MQTT消息保留7天 |
| 办公网 | TDengine长期存储、管理后端、Vue3前端、OWL引擎 | RBAC权限控制、JWT令牌认证、API访问限流 | TDengine长期存储（>5年）、定时备份至数据湖 |

## 3.3 数据流转

完整数据流路径（端到端延迟<100ms）：

Step 1. 现场RTU/PLC设备 → Modbus TCP/A11协议 → IO服务器（11.66.12.131）

Step 2. IO服务器路由监听模块截取原始TCP流 → 协议解析引擎 → 结构化数据（JSON格式，含ts+device_id+point_id+value+quality）。

Step 3. 流式计算引擎对连续数据点进行滑动窗口分析（窗口大小5个点，滑动步长1点），检测异常、触发告警规则。

Step 4. 经DMZ区MQTT消息队列（EMQX/Mosquitto）中转（保证不丢数据、可回溯），同步推送至办公网TDengine集群。

Step 5. TDengine写入成功后，通过数据湖集成接口（逻辑表挂载）将数据注册至湖内统一目录。

Step 6. 上层应用（作业区管控平台、智能运维等）通过数据湖API统一查询时序数据，不直连底层数据库。

## 3.4 网络互通方案

针对生产网与办公网物理隔离的现状，采用DMZ区作为安全中转枢纽：

（1）单向数据穿透：仅允许生产网→DMZ区→办公网方向的TCP连接，禁止反向连接。DMZ区部署MQTT Broker集群（EMQX），生产网侧的采集引擎作为Producer写入，办公网侧的消费者从MQTT读取。

（2）双向认证：所有跨网通信均采用双向TLS 1.3证书认证。每个组件持有唯一的X.509证书，定期轮换（90天）。

（3）操作审计：所有跨网数据流均记录审计日志（源IP、目标IP、时间戳、数据量、操作类型），日志存储于不可篡改的审计库中。

（4）管理指令回传：办公网发起的配置下发指令（如修改采集频率、更新告警阈值），经DMZ区认证网关验证后，通过反向SSH隧道安全回传至生产网执行。

## 3.5 性能指标

| 性能指标 | 生产网(边缘) | DMZ区 | 办公网 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据采集延迟 | <10ms（从RTU到结构化JSON） | — | — |
| 流式计算延迟 | <5ms（滑动窗口+阈值判定） | — | — |
| 跨网传输延迟 | — | <50ms（MQTT Publisher→Consumer） | — |
| 数据写入延迟 | — | <10ms（MQTT→TDengine） | <20ms（TDengine→数据湖） |
| 端到端总延迟 | <100ms（RTU → 数据湖可用） | — | — |
| 并发设备数 | 单IO服务器支持500+设备 | MQTT支持10万+msg/s | TDengine支持10万+点/s写入 |
| 存储容量 | 1小时临时缓存 | 6个月短期缓存 | >5年长期存储 |

# 第四章：完整源码交付 — 全栈自主可控方案

## 4.1 技术栈全览

| 层级 | 技术选型 | 许可协议 | 自主性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端框架 | Python 3.10+ / FastAPI | MIT | ✅ 100%自主 |
| 协议适配 | pymodbus / asyncua / 自研A11/IEC104 | BSD / 自研 | ✅ 100%自主 |
| 时序存储 | TDengine 3.x（主）/ SQLite 3（降级） | AGPL / Public Domain | ✅ 100%自主 |
| 本体引擎 | Python dataclass + rdflib | BSD | ✅ 100%自主 |
| 语义搜索 | 纯Python TF-IDF + 自定义分词器 | 自研 | ✅ 100%自主 |
| 前端框架 | Vue3 + Element Plus + ECharts | MIT / Apache 2.0 | ✅ 100%自主 |
| 消息队列 | Apache Kafka（开源连接器） | Apache 2.0 | ✅ 100%自主 |
| 部署容器 | Docker + docker-compose | Apache 2.0 | ✅ 100%自主 |

## 4.2 源码交付清单

| # | 模块 | 文件数 | 代码行数 | 核心文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 协议适配引擎 | 17 | ~4,000 | a11.py, modbus_tcp.py, iec104.py, opcua.py, opcda_client.py |
| 2 | 时序存储 | 4 | ~1,200 | tdengine.py, postgres.py, parse_store.py, oracle_bridge.py |
| 3 | OWL本体引擎 | 2 | ~1,000 | ontology.py (5层模型 + OWL导出 + SPARQL), graphrag.py |
| 4 | 流式计算+告警 | 5 | ~2,500 | safety_rules.py, alarm_engine.py, collector.py, stream_engine.py, push_engine.py |
| 5 | Web API | 15 | ~4,000 | main.py (20+端点), graphrag_api.py (25+端点), fde_api.py |
| 6 | 前端Vue3 | 25 | ~6,000 | 24个View + 8个Component + 6个Plugin |
| 7 | 测试 | 4 | ~1,500 | 87个测试用例 (test_graphrag.py, test_graphrag_e2e.py等) |
| 8 | 部署配置 | 3 | ~200 | Dockerfile, docker-compose.yml, config.yaml |
| 合计 | 全部 | 75+ | ~20,000 | 87项测试全通过, 836个OWL三元组 |

## 4.3 依赖审计

本项目全部依赖均为业界主流开源组件，无一商业软件依赖。关键依赖审计如下：

| 依赖 | 版本 | 许可 | 用途 | 是否有替代 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FastAPI | 0.110+ | MIT | Web框架 | Starlette（MIT） |
| TDengine | 3.x | AGPL | 时序存储 | SQLite（Public Domain）— 已内建降级 |
| rdflib | 7.x | BSD | OWL本体/SPARQL | 无（业界唯一Python RDF库） |
| pymodbus | 3.6+ | BSD | Modbus协议 | 自研原生Socket实现（已内建备选） |
| Vue3 | 3.5+ | MIT | 前端框架 | React 18（MIT，可切换） |
| Element Plus | 2.14+ | MIT | UI组件 | Ant Design Vue（MIT，可切换） |
| ECharts | 5.5+ | Apache 2.0 | 图表可视化 | Chart.js（MIT，可切换） |
| SQLite | 3.x | Public Domain | 降级存储 | 内置Python标准库，零依赖 |

## 4.4 信创适配

| 适配项 | 当前状态 | 计划 |
| --- | --- | --- |
| 国产OS | 已支持Python 3.10+的Linux发行版（Ubuntu/Debian/CentOS） | 麒麟V10 / 统信UOS适配测试（2周） |
| 国产CPU | Python原生支持ARM64架构（树莓派已验证） | 飞腾FT-2000 / 鲲鹏920适配测试（2周） |
| 国产数据库 | SQLite已满足降级需求 | 达梦DM8 / 人大金仓KingbaseES适配接口（可选） |
| 国产中间件 | 已支持EMQX（国产MQTT Broker，Apache 2.0） | 东方通TongWeb适配接口（可选） |
| 浏览器兼容 | Vue3 + Element Plus支持主流国产浏览器 | 奇安信/360安全浏览器兼容性测试（1周） |

# 第五章：聚焦核心能力 — 自研与外协边界量化分解

## 5.1 核心能力定位

本项目严格聚焦"持续数据采集管理"核心能力，剔除泛化应用功能。项目本质是数据中台在实时数据采集侧的补强工程，所有交付功能均围绕"采集→治理→存储→计算→入湖"全链路。

## 5.2 自研模块（油田专属，必须自主开发）

| # | 自研模块 | 功能描述 | 技术方案 | 工作量(人日) | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多协议适配器 | Modbus/A11/OPC/IEC104/DTU等10+协议的解析与适配 | 插件注册制 + 独立协议文件 + 热加载 | 60 | 每种协议通过至少1个真实设备仿真测试 |
| 2 | 主数据联动接口 | 与数据湖主数据模块的双向注册与同步API | REST API + OWL本体注册 + SPARQL验证 | 30 | 点位注册→发布→采集→回写闭环验证通过 |
| 3 | 湖仓接口 | 时序数据标准化注入数据湖的接口与格式转换 | 逻辑表挂载 + 标准格式(ts+id+value+quality) | 25 | 数据湖内可查询到采集平台注入的时序数据 |
| 4 | A11点位配置导出 | 可视化配置 → A11兼容格式文件 → 批量导入 | A11配置文件格式逆向 + 导出模板引擎 | 20 | A11系统管理员确认导入成功 |
| 5 | OWL本体编译引擎 | 物模型→OWL 2本体自动编译 + ISA-95对齐 | 本体工厂方法 + SPARQL查询 + RDF/XML导出 | 20 | 836三元组导出、ISA-95对齐验证通过 |

## 5.3 开源支撑组件（通用能力，直接复用）

| # | 组件 | 用途 | 为什么不自研 | 许可 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MQTT Broker (EMQX/Mosquitto) | MQTT协议接入与消息路由 | 业界成熟标准组件，自研成本高且无法超越 | Apache 2.0 / EPL |
| 2 | Apache Kafka | 高吞吐消息队列 | 业界标准，自研无法达到同等可靠性 | Apache 2.0 |
| 3 | TDengine | 高性能时序数据库 | 专用时序引擎，自研周期>12个月 | AGPL |
| 4 | Vue3 + Element Plus | 前端框架与UI组件 | 通用前端技术，自研不经济 | MIT |

## 5.4 外协边界（技术服务外包，按工作量量化）

| # | 外协项 | 外协内容 | 外协方式 | 工作量(人日) | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 协议适配器定制 | 新增协议的适配器开发（如自定义串口协议、4G DTU私有协议） | 按协议报价，源码交付 | 15-30/协议 | 协议适配器.py + 仿真测试脚本 |
| 2 | 安全认证加固 | DMZ双向TLS证书部署、WAF规则配置、渗透测试 | 按次报价，出具安全报告 | 15 | 安全加固报告 + 渗透测试结果 |
| 3 | 主数据对接联调 | 与数据湖主数据模块的接口联调与数据一致性验证 | 按天报价，现场联调 | 10 | 联调测试报告 + 数据一致性校验通过 |

## 5.5 剔除的泛化功能

以下功能明确不在本项目范围内，避免"题目过大"导致无法落地：

| # | 剔除功能 | 剔除理由 | 替代方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BI报表引擎 | 通用BI能力，不属于"持续数据采集管理"核心范畴 | 数据湖提供BI服务，本项目仅提供标准化数据接口 |
| 2 | 移动APP | 非核心采集能力，属于上层应用 | 作业区管控平台负责移动端展示 |
| 3 | AI模型训练平台 | 属于数据中台AI模块范畴 | 数据湖AI平台消费本项目提供的时序数据 |
| 4 | 工单管理系统 | 属于EAM/ERP系统范畴 | 本项目仅提供告警触发信号，工单系统接收后创建工单 |
| 5 | 视频分析 | 属于专业视频AI系统范畴 | 本项目仅提供RTSP视频流接入通道，不包含视频分析算法 |

# 附录A：技术指标验收方法

| # | 指标 | 标书要求 | 验收方法 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备规模 | ≥500台 | 启动500个Modbus模拟器设备，运行24小时 | 采集引擎无崩溃、数据无丢失 |
| 2 | 采集频率 | 500ms~60s可配 | 配置采集频率为500ms，运行1小时 | 实际采集间隔均值<550ms（P95） |
| 3 | 查询响应 | <3秒 | 连续100次查询，记录响应时间 | P95响应时间<3秒 |
| 4 | 并发连接 | ≥5路 | 启动8个并发线程同时查询 | 所有线程正确返回，无死锁 |
| 5 | 稳定性 | 15日连续运行 | 系统持续运行15日 | 无进程重启、无内存泄漏（内存增长<10%） |
| 6 | 数据完整性 | 不丢数据 | 对比Modbus模拟器输出与实际存储值 | 100%数据匹配（允许网络丢包<0.01%） |
| 7 | 信创兼容 | 国产OS+CPU | 在麒麟V10+飞腾FT-2000环境部署并运行 | 87项测试全部通过 |

# 附录B：项目组织与里程碑

| 里程碑 | 时间 | 交付内容 | 验收方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1: 需求确认 | 合同签订后2周 | 详细需求规格说明书 + 接口规范文档 | 甲方签字确认 |
| M2: 原型验证 | 第1-2月 | IO服务器路由监听原型 + 5协议采集中样 | 现场演示 + 技术评审 |
| M3: 系统开发 | 第3-6月 | 全部8大模块开发 + 内部测试 | 87项自动化测试通过 |
| M4: 联调测试 | 第7-8月 | 与A11/数据湖/作业区平台联调 | 联调测试报告 + 问题清零 |
| M5: 上线部署 | 第9-10月 | IO服务器路由部署 + 10井站试运行 | 试运行报告 + 性能验证 |
| M6: 正式交付 | 2026.11.30 | 全部源码 + 文档 + 培训 + 运维交接 | 最终验收会 + 签字交付 |